## Összesítő
Bakonyerdő Zrt.
Vadászház épület átalakítása
Épületgépészeti költségvetési kiírás-Összesítő
Megrendelő: | Bakonyerdő Zrt.
Építés helye: | 8564 Ugod, Huszárokelőpuszta hrsz.:0147/5
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1, Fűtés szerelés |  | 0 | 0
2. Vízellátás, csatornázás szerelés |  | 0 | 0
3. Szellőzés szerelés |  | 0 | 0
4. PB palackos gázellátás szerelés |  | 0 | 0
Közvetlen költség összesen |  | 0 | 0
ÁFA vetítési alap |  | 0
Áfa | 27% | 0
A munka ára |  | 0
Készítette:
Kelt:
Aláírás

## 1, Fűtés szerelés
No. | Me. | Egys. | Szöveg | Anyag | Díj | Ö.anyag | Ö.díj
1 | 1 | db | Fűtési rendszer leürítése a munkálatok megkezdése előtt, majd a munkák befejezése után a rendszer vízzel való feltöltése és légtelenítése, 1 szintes épület |  |  | 0 | 0
2 | 1 | db | Fűtőtest leszerelése, acéllemez tagos radiátor 2 soros 2000 mm hosszúságig |  |  | 0 | 0
3 | 3 | klt | Meglévő acéllemez lapradiátor leszerelése, majd áthelyezése |  |  | 0 | 0
4 | 2 | klt | Meglévő fűtési vezetékpár feltárása és rákötés meglévő rendszerre |  |  | 0 | 0
5 | 22 | m | Vékonyfalú installációs vörösrézcső, hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, központifűtési célokra, kapilláris forrasztásos kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és csőbilincsekkel együtt, SUPERSAN jelű félkemény kivitelben (F25) átm. 22 x 1,0 mm |  |  | 0 | 0
6 | 22 | m | Épületgépészeti csővezeték hőszigetelése, előhasított vagy felhasítható csőhéjjal, csővégek és egyéb illesztési helyek ragasztásával és/vagy öntapadó PVC szalaggal történő lezárásával, TUBOLIT-DG jelű, anyaga: polietilén 13 mm vastag 22 mm átm. csővezetékre |  |  | 0 | 0
7 | 123 | m | Alumíniumbetétes,oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték, központifűtési célokra, a csővégek préskötéses kapcsolásával, szakaszos nyomáspróbával, aljzatba szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel. Anyaga: polipropilén, UPONOR UNIPIPE típusú tekercsben szállíva, PPSU idomokkal, előszigetelt kivitelben 6 mm vastagságú szigeteléssel átm. 16 x 2,00 mm S6 |  |  | 0 | 0
8 | 0.5 | m | Kívülről horganyzott ötvözetlen acélcső préskötéses oldhatatlan kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartószerkezettel, Geberit Mapress C átm. 15,0 x 1,2 mm |  |  | 0 | 0
9 | 6 | m | átm. 35,0 x 1,5 mm |  |  | 0 | 0
10 | 1 | klt. | Osztó-gyűjtő radiátoros fűtési célokra, 7 körös, 3/4"-16x2,0 eurokonuszos csatlakozókkal ürítővel, légtelenítővel, felszerelve |  |  | 0 | 0
11 | 1 | db | Uponor Vario falba építhető osztószekrény horg. acélból beépített rögzítő sínnel. Fehér porszórással 700x730 mm, cikksz.:1093474 |  |  | 0 | 0
12 | 1 | db | Acéllemez beépített szelepes lapradiátor, a szerelési helyre széthordva, kézi légtelenítővel, dugókkal összeállítva, konzolos tartókkal felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, VOGEL & NOOT Vonova 21 KV-S típusú, kétsoros, egy sor konvektorlemezes kivitelben 600 mm építési magassággal 400 mm hosszúsággal |  |  | 0 | 0
13 | 1 | db | 800 mm hosszúsággal |  |  | 0 | 0
14 | 2 | db | VOGEL & NOOT Vonova 22 KV típusú, kétsoros, két sor konvektorlemezes kivitelben 600 mm építési magassággal 520 mm hosszúsággal |  |  | 0 | 0
15 | 3 | db | 600 mm hosszúsággal |  |  | 0 | 0
16 | 2 | db | 920 mm hosszúsággal |  |  | 0 | 0
17 | 12 | db | Danfoss RLV-KS DN 15 fal felőli csatlakozással |  |  | 0 | 0
18 | 9 | db | Előremenő radiátorszelep előbeállítási lehetőséggel sarok kivitelben, felszerelve Danfoss RA-N DN15 sarok |  |  | 0 | 0
19 | 9 | db | Visszatérő csavarzat radiátorbekötéshez, elzárási lehetőséggel sarok kivitelben, felszerelve Danfoss RLV DN15 sarok |  |  | 0 | 0
20 | 18 | db | Szorítógyűrűs csatlakozó Alupex csővezetékekhez, G 1/2"km. 16x2, Nikkelezett Alupex csőcsatlakozó 16 x 2 mm 013G4176 |  |  | 0 | 0
21 | 9 | db | Beépített érzékelős termosztatikus radiátor szelepfej Fagyvédelemmel, beállított hőmérséklet korlátozással vagy zárolással felszerelve Danfoss RA 2000 |  |  | 0 | 0
22 | 1 | db | Golyós ürítőcsap sárgarézből, felszerelve, 1/2" |  |  | 0 | 0
23 | 4 | db | Gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve, kétoldalon belső menettel 3/4" |  |  | 0 | 0
24 | 5 | db | 1 1/4" |  |  | 0 | 0
25 | 1 | db | Strangszabályozószelep, mindkét végén belső menettel, felszerelve, TOUR & ANDERSSON "STAD" típusú, - PN 20 DN20 |  |  | 0 | 0
26 | 1 | db | DN32 |  |  | 0 | 0
27 | 1 | db | Háromjáratú szabályozó szelep Motoros szelepmozgatóval felszerelve DN15 kvs=1,6 |  |  | 0 | 0
28 | 4 | db | Légtelenítő szelep sárgarézből, felszerelve, Flexvent típusú 1/2" 27740 sz. |  |  | 0 | 0
29 | 2 | db | Védőszerelvényes ipari hőmérő, eloxált fémtokkal, felszerelve. 0-160°C mérési határok között, |  |  | 0 | 0
30 | 1 | db | körszámlapos manométer 1/4"-os alsó csatlakozással, felszerelve, 0- 6 bar mérési határok között DN 63 |  |  | 0 | 0
31 | 1 | db | Gumimembrános zárt tágulási tartály, gyári tatozékokkal, felszerelve. Reflex C8 típusú 8 literes |  |  | 0 | 0
32 | 1 | db | Biztonsági szelep sárgarézből, felszerelve, 3 bar lefúvatási nyomással 1/2"-1/2˝ 3,0 bar |  |  | 0 | 0
33 | 1 | db | Nagynyomású centrifugálszivattyú Nagyhatásfokú, normál szívású, vízszintes kivitelű nagynyomású centrifugálszivattyú, az IEC 60034- 30-2 szerinti IE5 energiahatékonysági osztályú, elektronikusan szabályzott EC motorral felszerelve. Wilo Medana CH3-LE.204-2/V/3/10T 4250133 |  |  | 0 | 0
34 | 1 | klt. | Split klíma berendezés az alábbi elemekből: -Daikin RXM20R mono split kültéri egység -Daikin FTXM20R oldalfali beltéri egység |  |  | 0 | 0
35 | 9 | m | átm. 6,35/9,5 klímatechnikai lágy rézcső pár kábelcsatornában/hőszigetelésben szerelve |  |  | 0 | 0
36 | 9 | m | klímatechnikai rézcső szigetelése Armaflex AF típusú zártcellás szintetikus kaucsuk anyagú csőhéjjal csővégek és egyéb illesztési helyek ragasztásával 8 mm külső átmérőjű csőre, 10 mm vastag AF-2-008 |  |  | 0 | 0
37 | 9 | m | 12 mm külső átmérőjű csőre, 13 mm vastag AF-3-012 |  |  | 0 | 0
38 | 1 | klt | Légkezelő berendezés direkt elpárologtatós VRF rendszerének kalorikus szerelése |  |  | 0 | 0
39 | 1 | db | Fűtésszerelési munkák próbái, próbafűtés, rendszer beszabályozása |  |  | 0 | 0
40 | 1 | db | Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, megvalósulási terv készítése átadási dokumentáció készítés |  |  | 0 | 0
41 | 1 | db | átadási eljárás lefolytatása |  |  | 0 | 0
42 | 1 | db | kezelési utasítás készítése |  |  | 0 | 0
43 | 1 | db | kezelésre vonatkozó kioktatás |  |  | 0 | 0
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## 2, Vízellátás, csatornázás szer
No. | Me. | Egys. | Szöveg | Anyag | Díj | Ö.anyag | Ö.díj
1 | 1 | db | mosogató leszerelése. |  |  | 0 | 0
2 | 1 | db | Zsírleválasztó beépített iszapfogóval, épület mellé, földárokba szerelve, DELFIN ST-O 1,5/20 |  |  | 0 | 0
3 | 40 | m3 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen. Gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú I-IV. osztályú talajban, A kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával dúcolás nélkül 3,0 m2 szelvényig |  |  | 0 | 0
4 | 35 | m3 | Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítéssel réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, építményt (épületalap, műtárgy, vezeték) környező 50 cm-en túli szelvényrészben |  |  | 0 | 0
5 | 5 | m3 | Homokágyazatképzés csatornafektetés köré |  |  | 0 | 0
6 | 7 | db | Csatlakozás meglévő vízvezetéki rendszerre |  |  | 0 | 0
7 | 1 | db | Csatlakozás meglévő szennyvízcsatornára épületen kívül |  |  | 0 | 0
8 | 8 | db | Tisztító idom beépítése NA 100 |  |  | 0 | 0
9 | 1 | db | NA 125 |  |  | 0 | 0
10 | 94 | m | Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával, épületen kívül földárokba szerelve, de földmunka nélkül, csőidomok árával. Anyaga: PVC-KG, PIPELIFE típusú átm. 110 x 3,00 mm |  |  | 0 | 0
11 | 38 | m | átm. 125 x 3,00 mm |  |  | 0 | 0
12 | 42 | m | Vastagfalú lefolyó és szennyvízelvezető cső műanyagból, feltöltésben, falhoronyban szerelve szakaszos tömörségi próbával, csőkötések, csőidomok árával. Csővezeték anyaga: polietilén GEBERIT-PE típus feltöltésben/aljzatban szerelve átm. 50 x 3,0 mm |  |  | 0 | 0
13 | 2 | m | átm. 63 x 3,0 mm |  |  | 0 | 0
14 | 18 | m | átm. 75 x 3,0 mm |  |  | 0 | 0
15 | 21 | m | átm. 110 x 4,3 mm |  |  | 0 | 0
16 | 11 | m | Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával, falhoronyba szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt. Anyaga: Polipropilén átm. 32 x 1,8 mm |  |  | 0 | 0
17 | 3 | m | átm. 40 x 1,8 mm |  |  | 0 | 0
18 | 88 | m | Alumíniumbetétes,oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték, hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra, a csővégek préskötéses kapcsolásával, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel. Anyaga: polietilén, UPONOR UniPipe típusú tekercsben szállíva, PPSU idomokkal előre szigetelt kivitelben 6 mm falvastagságú csőhéjjal S6 átm. 16 x 2,00 mm |  |  | 0 | 0
19 | 55 | m | átm. 20 x 2,25 mm |  |  | 0 | 0
20 | 32 | m | átm. 25 x 2,50 mm |  |  | 0 | 0
21 | 1 | db | Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges csatlakozóval, szigetelő karimával, "Primus" vízbűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel HL310NPr |  |  | 0 | 0
22 | 1 | db | Szigetelő készlet kent szigetelésekhez, illetve 2 komponensű műgyanta padlókhoz, szövetkasírozott fóliával, nemesacél leszorító tárcsával, tömítőgyűrűvel és csavarokkal HL83.M |  |  | 0 | 0
23 | 3 | db | Falba süllyeszthető Kondenzátum szifon fűtő-, hűtő- és légtechnikai berendezések kondenzátum elvezetésére. (ÖNORM H6020:2015). Változtatható beépítési mélység (min 60mm), bemenet O20-32mm (belső átmérő min. 18mm) csővel, kiszáradás esetén bűzzáró, kivehető szifonkazetta. HL138 |  |  | 0 | 0
24 | 3 | db | Kondenzvíz gyűjtő szifon DN40 kimenettel, 5/4", ill. d 12 - 18 mm függőleges, vagy vízszintes bemenettel, 60 mm vízbűzzárral és kiegészítő mechanikus bűzzárral, tisztító kazettával. Klímagépek és kazánok kondenzvizének elvezetésére alkalmas. HL136N |  |  | 0 | 0
25 | 8 | klt. | -ACO AG142 egyrészes DN75 vízszintes kivezetésű padlóösszefolyó csempeperemmel, bűzzárral (414746), - 168x168 hálós ráccsal (408090), -szennyfogó kosárral (416902) Padlóösszefolyó a meglévő helyiségekbe |  |  | 0 | 0
26 | 2 | klt. | ACO HygieneFirst csempeperemes rácsos folyóka -300×1000 mm (416712) -csúszásmentes hálós ráccsal (416866) -1 db szintező gallérral (408209) -ACO AG 157 DN110 függőleges kivezetésű ragasztó szigetelő galléros padlóösszefolyó alsó résszel (408063) -szennyfogó kosárral (416908) -higiénikus bűzzárral (416910) RM. acél padlóvályú |  |  | 0 | 0
27 | 1 | db | Gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve, kétoldalon belső menettel 1/2" |  |  | 0 | 0
28 | 3 | db | 3/4" |  |  | 0 | 0
29 | 1 | db | Ónozott rézötvözetből készült összeépíthető vízellátási osztó-gyűjtő beépített körelzárási lehetőséggel, 1"-os k-b csatlakozásokkal, egyik oldal ledugózásával 1/2" külsőmenetes csonkokkal tartószerkezettel 4 körös Uponor UNI-C SH 1˝km/bm 4X1/2˝km |  |  | 0 | 0
30 | 2 | db | Nikkelezett, rézötvözetből készült csatlakozó rézötvözet belsővel. Uni-C csatlakozó csavarzat 16-1/2˝ bm |  |  | 0 | 0
31 | 2 | db | Uni-C csatlakozó csavarzat 20-1/2˝ bm |  |  | 0 | 0
32 | 1 | db | Beszabályozószelep belső menettel ívóvizes rendszerek hidraulikai beszabályozásához felszerelve Herz Strömax-RW DN15 |  |  | 0 | 0
33 | 1 | db | Termosztatikus fojtószelep HMV cirkulációhoz, szivattyús üzemre, arányos segédenergia nélküli szabályozó. Sárgaréz ferdeülékű kivitel, a szelepház és a vízzel érintkező részek speciális cinkkiválás-mentes rézöntvényből készültek. kétoldalon belső menettel felszerelve Herz 4011 DN15 |  |  | 0 | 0
34 | 2 | klt | Rozsdamentes falikút felszerelése 2 db Uponor Smart-Aqua 16-1/2" falikoronggal (további szerelési anyagok konyhatecnológiai kiírásban) Franke WB440C típusú |  |  | 0 | 0
35 | 2 | klt | Rm. acél mosogató felszerelése (mosogató konyhatechnológiai kiírásban) Kludi Logo Neo fali mosogató csapteleppel (csz.: 379240575) 2 db Uponor Smart-Aqua 16-1/2" falikoronggal (további szerelési anyagok konyhatecnológiai kiírásban) |  |  | 0 | 0
36 | 3 | klt | Rm. acél mosogató felszerelése (mosogató konyhatechnológiai kiírásban) Kludi logo Neo egykaros mosogatócsappal (csz.: 379130575) 2 db Uponor Smart-Aqua 16-1/2" falikoronggal 2 db 1/2"-3/8" SCHELL Comfort sarokszeleppel (további szerelési anyagok konyhatecnológiai kiírásban) |  |  | 0 | 0
37 | 4 | klt | Szaniterkerámia kézmosó berendezés Kludi Pure & Easy mosdócsappal (csz.: 37280565) 2 db Uponor Smart-Aqua 16-1/2" falikoronggal 2 db 1/2"-3/8" SCHELL Comfort sarokszeleppel bűzzárral, leeresztő szeleppel felszerelve |  |  | 0 | 0
38 | 4 | klt | Rm. acél kézmosó felszerelése (kézmosó a konyhatechnológiai kiírásban) Kludi Pure & Easy mosdócsappal (csz.: 37280565) 2 db Uponor Smart-Aqua 16-1/2" falikoronggal 2 db 1/2"-3/8" SCHELL Comfort sarokszeleppel (további szerelési anyagok konyhatecnológiai kiírásban) |  |  | 0 | 0
39 | 2 | klt. | Rm. acél kombinált kézmosó-kiöntő keverőcsapteleppel belszerelése (kézmosó-kiöntő a konyhatechnológiai kiírásban) 2 db Uponor Smart-Aqua 16-1/2" falikoronggal 2 db 1/2"-3/8" SCHELL Comfort sarokszeleppel (további szerelési anyagok konyhatecnológiai kiírásban) |  |  | 0 | 0
40 | 1 | klt. | hidegvizes kiállás készítése dagasztógép számára konyhatechnológiai terv szerint 1 db 1/2" golyóscsappal, |  |  | 0 | 0
41 | 1 | klt. | hidegvizes kiállás készítése magaskifolyású vízoszlop számára konyhatechnológiai terv szerint vízoszlop felszerelése 1/2"-1/2" SCHELL Comfort sarokszeleppel (további szerelési anyagok konyhatecnológiai kiírásban) |  |  | 0 | 0
42 | 1 | klt. | hidegvizes kiállás készítése kombi sütő-pároló számára konyhatechnológiai terv szerint 1 db 1/2" golyóscsappal, |  |  | 0 | 0
43 | 1 | klt. | hideg-melegvizes kiállás készítése mosogatógép számára konyhatechnológiai terv szerint 1 db 3/4" golyóscsappal |  |  | 0 | 0
44 | 1 | klt. | hidegvizes kiállás készítése kézizuhanyos mosó számára konyhatechnológiai terv szerint kézizuhanyos mosó felszerelése 2 db Uponor Smart-Aqua 20-1/2" falikoronggal |  |  | 0 | 0
45 | 1 | klt. | hidegvizes kiállás készítése kávéfőzőgép számára konyhatechnológiai terv szerint 1 db 1/2" golyóscsappal, |  |  | 0 | 0
46 | 1 | db | Víz,- csatornaszerelési munkák próbái, vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája |  |  | 0 | 0
47 | 1 | db | vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája |  |  | 0 | 0
48 | 1 | db | Víz,- csatornaszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek átadási dokumentáció készítés megvalósulási terv készítése |  |  | 0 | 0
49 | 1 | db | átadási eljárás lefolytatása |  |  | 0 | 0
50 | 1 | db | ANTSZ vízmintavétel |  |  | 0 | 0
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## 3, Szellőzés szerelés
No. | Me. | Egys. | Szöveg | Anyag | Díj | Ö.anyag | Ö.díj
1 | 34 | m2 | Négyszög keresztmetszetű, horganyzott acélból készült légcsatorna hálózat MEZ kerettel Légcsatorna elemek méretei MSZ EN 1505 szabvány szerint Nyomásosztály DIN 24190:1998-12 szerint Standard gyártási hossz 1500 mm, 1000 mm, 500 mm. Maximális gyártási hossz 1500 mm! A légcsatorna hálózat az MSZ EN 1507 szerinti "B" légtömörségi osztályú! Kód megadása Lindab vaklap szerint! Függesztés Lindab függesztési segédlete alapján! tartószerkezettel, segédanyagokkal kompletten szögletes egyenes csővezeték |  |  | 0 | 0
2 | 46 | m2 | szögletes idom |  |  | 0 | 0
3 | 24 | m | Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső, horganyzott acélszalagból, tartószerkezetre szerelve, LINDAB gyártmányú, Safe SR típusú merevítés nélkül NA 100 lv. 0,50 mm |  |  | 0 | 0
4 | 6 | m | NA 125 lv. 0,50 mm |  |  | 0 | 0
5 | 9 | m | NA 160 lv. 0,50 mm |  |  | 0 | 0
6 | 9 | m | NA 200 lv. 0,50 mm |  |  | 0 | 0
7 | 15 | m | NA 250 lv. 0,50 mm |  |  | 0 | 0
8 | 2 | m | Kör keresztmetszetű hajlékony lemezcső, 0,2 mm vtg. alumíniumlemezből, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB gyártmányú, Safe SRF-1C típusú NA 100 |  |  | 0 | 0
9 | 3 | m | NA 125 |  |  | 0 | 0
10 | 1 | m | NA 160 |  |  | 0 | 0
11 | 3 | db | Csőkapcsoló idom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kíírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB gyártmányú, Safe NPU típusú NA 100 |  |  | 0 | 0
12 | 1 | db | NA 125 |  |  | 0 | 0
13 | 1 | db | NA 160 |  |  | 0 | 0
14 | 1 | db | NA 250 |  |  | 0 | 0
15 | 6 | db | Könyökidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, tartószerkezetre szerelve, LINDAB gyártmányú, 90°-os Safe BU típusú, préselt NA 100 |  |  | 0 | 0
16 | 3 | db | NA 160 |  |  | 0 | 0
17 | 6 | db | NA 250 |  |  | 0 | 0
18 | 2 | db | LINDAB gyártmányú, 45°-os Safe BU típusú, préselt NA 200 |  |  | 0 | 0
19 | 2 | db | LINDAB gyártmányú, 30°-os Safe BU típusú, préselt NA 200 |  |  | 0 | 0
20 | 2 | db | Elágazóidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, tartószerkezetre szerelve, LINDAB gyártmányú, SafeTCPU típusú, rápréselt nyeregidommal, vagy felső résszel egál kivitelben NA 100 |  |  | 0 | 0
21 | 1 | db | NA 125 |  |  | 0 | 0
22 | 1 | db | NA 160 |  |  | 0 | 0
23 | 1 | db | szűkített kivitelben NA 200/ 100/ 200 |  |  | 0 | 0
24 | 1 | db | NA 200/ 125/ 200 |  |  | 0 | 0
25 | 1 | db | NA 250/ 160/ 250 |  |  | 0 | 0
26 | 1 | db | Elágazóidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB gyártmányú, Safe TCU típusú, épített, koncentrikus elágazással bővítő kivitelben NA 200/ 250/ 200 |  |  | 0 | 0
27 | 1 | db | Koncentrikus szűkítőidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, tartószerkezetre szerelve, LINDAB gyártmányú, préselt, 45°-os szögben kivitelezett, rövid SafeRCU típusú NA 125/ 100 |  |  | 0 | 0
28 | 1 | db | NA 200/ 100 |  |  | 0 | 0
29 | 1 | db | NA 250/ 200 |  |  | 0 | 0
30 | 1 | db | Safe RCFU típusú, egyik végén idomkapcsolós NA 125/ 100 |  |  | 0 | 0
31 | 2 | db | NA 200/ 160 |  |  | 0 | 0
32 | 1 | db | Beömlő nyílás szögletes légcsatornára horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, LINDAB gyártmányú ILU-250 |  |  | 0 | 0
33 | 1 | db | Beállítószelep, horganyzott acéllemezből, erős merevítőkkel, megerősített szeleplappal ellátva, kézi beállításhoz, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, (de a beszabályozás külön tételben történő elszámolásával), felszerelve, LINDAB gyártmányú, Damper DIRU típusú NA 200 |  |  | 0 | 0
34 | 2 | db | Elszívó légszelep csatlakozóval LINDAB gyártmányú, KU-100 |  |  | 0 | 0
35 | 1 | db | KU-125 |  |  | 0 | 0
36 | 2 | db | Befúvóvó légszelep csatlakozóval LINDAB gyártmányú, KI-160 |  |  | 0 | 0
37 | 2 | db | LHR négyszög keresztmetszetű lamellás szellőző sapka friss levegő beszívására és elhasznált levegő kifúvására LINDAB gyártmányú LHR-500×500 |  |  | 0 | 0
38 | 1 | db | Lidab gyártmányú résbefúvó, csatlakozó dobozzal MTL-19-1-1000 |  |  | 0 | 0
39 | 2 | db | Lindab gyártmányú könyök hangcsillapító BDLD 500 500 30 06 150 150 |  |  | 0 | 0
40 | 2 | db | Lindab gyártmányú egyenes hangcsillapító DLD 500 500 1500 10 14 |  |  | 0 | 0
41 | 1 | db | Csatlakozódoboz felső csatlakozású anemosztátokhoz lineáris kúpos szabályozóval Kúpos szabályozóval (0-100 % működési tartomány), és mérőcsonkkal, leolvasható k-értékek, előbeállítható beszabályozás előtt, alacsony sajátzajkeltés nagy fojtás esetén is, akusztikai szigeteléssel, szabályozó a légcsatorna tisztíthatósága (MSZ EN 12097) érdekében kiemelhető. Anyag: Horganyzott acél Akusztikai szigetelés: Airfelt TK Gyártó: LINDAB Típus: MBB- kompletten szállítva és szerelve MBB-200-250-S |  |  | 0 | 0
42 | 1 | db | Perforált kör alakú anemosztát, elszíváshoz MBB típusú csatlakozódobozzal összeépíthető, frontlap mágneses rögzítéssel. Anyag: Horganyzott acél Standard felületkezelés: Porszórt Standard szín: RAL 9010 Gloss 30 Gyártó: LINDAB Típus: PC6- kompletten szállítva és szerelve PC6-250 |  |  | 0 | 0
43 | 1 | db | Lindab gyártmányú szögletes szabályozó zsalu LKSR-350-500-350 |  |  | 0 | 0
44 | 1 | db | Konyhatechnológia által biztosított elszívóernyők elhelyezése, tartószerkezettel, légcsatornahálózat légoldali csatlakozásának kiépítésével. |  |  | 0 | 0
45 | 1 | klt | Konyhai légkezelő berendezés: VTS gyártmányú légkezelő - közvetítőközeges hővisszanyerővel - elektromos előfűtéssel - DX hűtő fűtési opcióval - automatikával - 1db MSAN6-XMi 224T kültéri egységgel - 1db AHUKZ-01D AHU kittel - 2db AHUKZ-01D AHU kittel Ahu_3480/3850 m3/h beüzemeléssel, kábelezéssel VTS VVS040-R-FFGV |  |  | 0 | 0
46 | 75 | m2 | Csővezetékek, készülékek és berendezési tárgyak hőszigetelése szigetelőlemezzel, ragasztással történő rögzítéssel, ARMACELL típusú, anyaga: szintetikus gumi 19 mm vastag |  |  | 0 | 0
47 | 1 | klt | Kapcsolódó szerelőkőműves munkák |  |  | 0 | 0
48 | 1 | db | Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái és beszabályozása, vezetékrendszer tömörségi vizsgálata |  |  | 0 | 0
49 | 1 | db | szabályzó szerkezetek beszabályozása |  |  | 0 | 0
50 | 1 | db | légkezelő központok (klímák) üzempróbái és beszabályozása |  |  | 0 | 0
51 | 1 | db | a teljes légtechnikai rendszer beszabályozása és próbaüzeme |  |  | 0 | 0
52 | 1 | db | Légtechnikai szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítés |  |  | 0 | 0
53 | 1 | db | átadási eljárás lefolytatása |  |  | 0 | 0
54 | 1 | db | kezelési utasítás készítés |  |  | 0 | 0
55 | 1 | db | kezeléssel kapcsolatos kioktatás |  |  | 0 | 0
56 | 12 | db | Felirati jelzőtábla, csavarozással felszerelve, fehér alapon fekete betűkkel és kerettel 2 sor írással 8 x 5 cm |  |  | 0 | 0
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## 4, PB palackos gázellátás szere
No. | Me. | Egys. | Szöveg | Anyag | Díj | Ö.anyag | Ö.díj
1 | 3 | m | Varratnélküli fekete acélcsőből készült gázvezeték, hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A 37), szabadon szerelve, gázcsőbilinccsel 3/4" |  |  | 0 | 0
2 | 16 | m | 1" |  |  | 0 | 0
3 | 6 | db | Gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve, MOFÉM Flexum típusú kétoldalon belső menettel 1/2" |  |  | 0 | 0
4 | 2 | db | 1" |  |  | 0 | 0
5 | 1 | db | Madas gyártmányú gázmágnesszelep áramkimaradásra záró kivitel EV-1 1˝ |  |  | 0 | 0
6 | 2 | db | Levegő áramlás érzékelő légcsatornába építve WFS-1E_PL |  |  | 0 | 0
7 | 4 | db | Nyomáscsökkentő reduktor PB-re 80cm (tömlővel+bilincs+1/2" tömlővég) |  |  | 0 | 0
8 | 2 | db | Teelszkopós flexibilis gázbekötőcső 1/2˝ |  |  | 0 | 0
9 | 3 | m | 40×40mm-es zártszelvény mennyezetre és padlóra rögzítve |  |  | 0 | 0
10 | 19 | m | Kézi rozsdamentesítés, a rozsda eltávolításával, Supralux Konvert rozsdaátalakító alapozófestékkel, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton könnyű rozsdásodás esetén |  |  | 0 | 0
11 | 19 | m | Alapmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, Supralux Koralkyd alapozófestékkel vörös |  |  | 0 | 0
12 | 1 | db | Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig felmenő téglafalban 38 cm vastagságig |  |  | 0 | 0
13 | 1 | db | Áttörés 0,10 m2/db méretig tégla válaszfalban |  |  | 0 | 0
14 | 1 | óra | Gázszerelési munkák próbái, gázvezetéki rendszer szilárdsági nyomáspróbája |  |  | 0 | 0
15 | 1 | óra | gázvezetéki rendszer hatósági szilárdsági nyomáspróbája |  |  | 0 | 0
16 | 1 | óra | gázvezetéki rendszer hatósági tömörségi nyomáspróbája |  |  | 0 | 0
17 | 1 | óra | Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítése |  |  | 0 | 0
18 | 1 | óra | átadási eljárás lefolytatása |  |  | 0 | 0
19 | 1 | óra | kezelési utasítás készítése |  |  | 0 | 0
20 | 1 | óra | kezelésre vonatkozó kioktatás |  |  | 0 | 0
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0