## Záradék
Dokuplan Kft.
Bakonyerdő Zrt.
Pápa
Jókai utca 46.
8500
A munka leírása: |  | Nagykanizsa, 2023. május hava
Vadászház bővítésének (8564 Ugod, Huszárokelőpuszta, hrsz.:0147/5)
villanyszerelési munkái.
Megjegyzés: A mennyiségek az árajánlatadás során pontosítandók!
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Költségtérítések | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-1.11.1.4 | Általános teendők, megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, tervezői műszaki vezetés a kivitelezés helyszínén | 1 | óra |  |  | 0 | 0
2 | 19-010-1.11.3 | Általános teendők, megvalósulás szakaszában, üzembehelyezés és szerelési nyilatkozat készítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | 19-010-1.21.1 | Általános teendők, befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők, befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | 19-010-1.21.3 | Általános teendők, befejezés szakaszában, használatbavételi eljárás megindítása | 1 | db |  |  | 0 | 0
6 | 19-010-1.21.4 | Általános teendők, befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása | 1 | db |  |  | 0 | 0
7 | 19-071-11.1.1.1 | Ellenőrző próbák, belső elektromos hálózat és berendezés, villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | 19-071-11.21 | Ellenőrző próbák, megvilágítás (fényerő) mérés | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-9.1.1 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig | 23 | m |  |  | 0 | 0
2 | 21-011-9.2.1 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, rúdföldelő földmunkája, 1,0 m³ földkiemelés, 2,0 m földfúrással | 3 | m |  |  | 0 | 0
3 | 21-011-11.1 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m³-es konténerbe | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-1.1.1 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig | 8 | db |  |  | 0 | 0
2 | 33-063-2.1.3 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben | 3 | db |  |  | 0 | 0
3 | 33-063-3.2.1 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm² keresztmetszetig | 250 | m |  |  | 0 | 0
4 | 33-063-21.4.1 | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig | 100 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékony vagy vékonyított falú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm Beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 | 300 | m |  |  | 0 | 0
2 | 71-001-1.2.1.1-0110052 | Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vékonyított falú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm Mü II. vékonyított falú védőcső, 16 mm, Kód: MU-II 16 | 50 | m |  |  | 0 | 0
3 | 71-001-1.2.1.2-0110053 | Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vékonyított falú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 20-32 mm Mü II. vékonyított falú védőcső, 20 mm, Kód: MU-II 20 | 50 | m |  |  | 0 | 0
4 | 71-001-1.2.1.2-0110054 | Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vékonyított falú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 20-32 mm Mü II. vékonyított falú védőcső, 25 mm, Kód: MU-II 25 | 50 | m |  |  | 0 | 0
5 | 71-001-1.2.1.3-0110056 | Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vékonyított falú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 40-63 mm Mü II. vékonyított falú védőcső, 40 mm, Kód: MU-II 40 | 40 | m |  |  | 0 | 0
6 | 71-001-2.2 | Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba(köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), SYMALEN 32/25mm | 50 | m |  |  | 0 | 0
7 | 71-001-5.1.1.1-0130613 | Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, 6 vagy 12 m-es szálban, DN 40-75 átm. 63mm KPE védőcső, DN63, | 10 | m |  |  | 0 | 0
8 | 71-001-5.1.1.2-0222313 | Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, 6 vagy 12 m-es szálban, DN 90-110 KPE 110 x 2,5 x 6000 mn | 40 | m |  |  | 0 | 0
9 | 71-001-11.1.1-0123021 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 30-60 mm mélységig, kör vagy négyszög alakú, max. négyes sorolásig KAISER szerelvénydoboz téglafalba, ömlesztett kiszerelés, R: 1055-04 | 50 | db |  |  | 0 | 0
10 | 71-001-11.1.1-0123022 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 30-60 mm mélységig, kör vagy négyszög alakú, max. négyes sorolásig KAISER szerelvénydoboz téglafalba, öblös változat, R: 1069-02 | 50 | db |  |  | 0 | 0
11 | 71-001-11.2.1-0121303 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig Beltéri ACIDAX elágazó doboz, szerelt, Kód: AC SZER | 10 | db |  |  | 0 | 0
12 | 71-001-48.1.2.1.2-0540565 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezettel, bármely szélességben, idomokkal, száraz belsőtéri használatra, mennyezetre rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm KOPOS KZI 60x100 kábeltálca perforált 0,75 mm, 60x100 mm, szalaghorganyzott, Cikkszám: KZI 60x100x0.75 S | 15 | m |  |  | 0 | 0
13 | 71-001-48.1.2.1.2-0540567 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezettel, bármely szélességben, idomokkal, száraz belsőtéri használatra, mennyezetre rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm KOPOS KZI 60x200 kábeltálca perforált 0,75 mm, 60x200 mm, szalaghorganyzott, Cikkszám: KZI 60x200x0.75 S | 30 | m |  |  | 0 | 0
14 | 71-002-1.2-0213006 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm² H07V-K 450/750V 1x6 mm², hajlékony rézvezetővel (Mkh) | 60 | m |  |  | 0 | 0
15 | 71-002-1.3-0213016 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm² H07V-K 450/750V 1x16 mm², hajlékony rézvezetővel (Mkh) | 30 | m |  |  | 0 | 0
16 | 71-002-1.4-0213025 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 25-35 mm² H07V-K 450/750V 1x25 mm², hajlékony rézvezetővel (Mkh) | 3 | m |  |  | 0 | 0
17 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² Cabling Systems Hungary NYM 300/500V 3x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | 520 | m |  |  | 0 | 0
18 | 71-002-21.1-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² NYM 300/500V 3x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | 480 | m |  |  | 0 | 0
19 | 71-002-21.1-0221561 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² NYM 300/500V 5x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | 70 | m |  |  | 0 | 0
20 | 71-002-21.1-0221562 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² NYM 300/500V 5x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | 150 | m |  |  | 0 | 0
21 | 71-002-21.2-0221524 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm² NYM 300/500V 3x4 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | 30 | m |  |  | 0 | 0
22 | 71-002-21.2-0221564 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm² NYM 300/500V 5x4 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | 30 | m |  |  | 0 | 0
23 | 71-002-21.3-0221566 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm² NYM 300/500V 5x6 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | 80 | m |  |  | 0 | 0
24 | 71-002-53.3-0336649 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, keresztező akadályok alatt, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m NYY-J 0,6/1 kV 4x16 mm² | 50 | m |  |  | 0 | 0
25 | 71-002-53.6-0336659 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, keresztező akadályok alatt, tömeghatár: 2,51-5,00 kg/m NYY-J 0,6/1 kV 4x95 mm² | 15 | m |  |  | 0 | 0
26 | 71-002-73.1-0100030 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel szabadtéri kábelvégkiképzése hőre zsugorodó végelzáróval, keresztmetszet: 4x16 mm², 4x25 mm² Raychem EPKT 0631 végelzáró 4x16 mm2 | 1 | db |  |  | 0 | 0
27 | 71-002-73.2-0100033 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel szabadtéri kábelvégkiképzése hőre zsugorodó végelzáróval, keresztmetszet: 4x50 mm², 4x95 mm² Raychem EPKT 0649 végelzáró 4x95 mm2 | 1 | db |  |  | 0 | 0
28 | 71-002-74.1.1-0100041 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel belsőtéri kábelvégkiképzése, hőre zsugorodó végelzáróval, keresztmetszet: 4x16 mm², 4x25 mm² Raychem 502 K 033-53/42 végelzáró 4x16mm2 | 1 | db |  |  | 0 | 0
29 | 71-002-74.1.2-0100044 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel belsőtéri kábelvégkiképzése, hőre zsugorodó végelzáróval, keresztmetszet: 4x50 mm², 4x95 mm² Raychem 502 K 016-53/42 végelzáró 4x95 mm2 | 1 | db |  |  | 0 | 0
30 | 71-002-81.1 | Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig | 7 | m |  |  | 0 | 0
31 | 71-002-84-0249103 | Kábeljelző szalag elhelyezése PIPELIFE "hirközlő" jelölőszalag, HIR-JELSZALAG | 0.07 | 100 m |  |  | 0 | 0
32 | 71-003-4.1 | Potenciálkiegyenlítő sín elhelyezése. OBO-5015073 - potenciálkiegyenlítő-sín (EPH), 188mm, szürke - 1809 | 2 | db |  |  | 0 | 0
33 | 71-003-10.1-0491007 | Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, adagoló sajtoló szerszámmal, 0,5 - 6 mm² LEGRAND Starfix 6mm2 érvéghüvely zöld (Kat.szám:037668) | 40 | db |  |  | 0 | 0
34 | 71-003-10.2-0491011 | Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, sajtoló szerszámmal, 10 - 25 mm² LEGRAND Starfix 25mm2 érvéghüvely fekete (Kat.szám:037671) | 2 | db |  |  | 0 | 0
35 | 71-003-10.2-0491052 | Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, sajtoló szerszámmal, 10 - 25 mm² LEGRAND Starfix 16mm2 érvéghüvely hoszú fehér (Kat.szám:037670) | 4 | db |  |  | 0 | 0
36 | 71-004-4.2-0150315 | Vezeték és kábelkötegelők, tartók elhelyezése, normál kivitelben LEGRAND Colring 2,4x140 színtelen vezetékkötegelő (Kat.szám:031821) | 50 | db |  |  | 0 | 0
37 | 71-004-6.2-0151465 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe LEGRAND csőbilincs 16 bepattintható műanyag (Kat.szám:031370) | 30 | db |  |  | 0 | 0
38 | 71-004-6.2-0151466 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe LEGRAND csőbilincs 20 bepattintható műanyag (Kat.szám:031371) | 30 | db |  |  | 0 | 0
39 | 71-004-6.2-0151467 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe LEGRAND csőbilincs 25 bepattintható műanyag (Kat.szám:031372) | 30 | db |  |  | 0 | 0
40 | 71-004-6.2-0151469 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe LEGRAND csőbilincs 40 bepattintható műanyag (Kat.szám:031374) | 25 | db |  |  | 0 | 0
41 | 71-004-6.2-0151471 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, OBO 2034AS típusú kábelrögzítő, 10 vezetékhez | 30 | db |  |  | 0 | 0
42 | 71-004-6.3-0151477 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, faliék LEGRAND Colson tiplis rögzítő 8 mm (Kat.szám:031955) | 100 | db |  |  | 0 | 0
43 | 71-005-1.1.1.2-0230104 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 6-16A kétpólusú kapcsolók LEGRAND Valena kétpólusú kapcsoló kerettel, fehér | 10 | db |  |  | 0 | 0
44 | 71-005-1.1.1.2-0230119 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 6-16A kétpólusú kapcsolók LEGRAND Valena kétpólusú kapcsoló kerettel fehér, IP44 kivitelben | 14 | db |  |  | 0 | 0
45 | 71-005-1.1.1.5-0562004 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 6-16A alternatív (váltó) kapcsolók LEGRAND Valena váltókapcsoló fehér (Kat.szám:774406) | 6 | db |  |  | 0 | 0
46 | 71-005-1.11.1.1.1-0562064 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat monoblokk, fehér (Kat.szám:774423) | 19 | db |  |  | 0 | 0
47 | 71-005-1.11.1.1.1-0562094 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat monoblokk, fehér, IP44 kivitelben | 27 | db |  |  | 0 | 0
48 | 71-006-8.1-0120051 | Mennyzetre szerelt mozgásérzékelő 230V, 50Hz, 1200W, 360°, 1-12m, 10 s-15 min, 3-2000lux, IP44 | 1 | db |  |  | 0 | 0
49 | 71-007-1.1.3-0316511 | Kisfeszültségű, 230-500V, CEE típusú rögzíthető ipari csatlakozó felszerelése, 5 pólusú MENNEKES fali dugaszoló aljzat, 16A, 5P, 400V, Cikkszám: 27004 | 2 | db |  |  | 0 | 0
50 | 71-007-11.2.1.3-0313500 | Egyéb kézi működtetésű terhelés/leválasztó kapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM0-20-9002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 10 | db |  |  | 0 | 0
51 | 71-007-11.2.1.3-0313700 | Egyéb kézi működtetésű terhelés/leválasztó kapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM1-25-9002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 4 | db |  |  | 0 | 0
52 | 71-010-2.7-0143201 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, LED-es kivitelben Felületre szerelt, ledes, 4000K, 2280 lumen, IP54 védettségű lámpatest L2 jelű | 17 | db |  |  | 0 | 0
53 | 71-010-2.7-0143202 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, LED-es kivitelben Oldalfalra szerelt, ledes, 4000K, 1800 lumen, IP65 védettségű lámpatest L3 jelű | 12 | db |  |  | 0 | 0
54 | 71-010-2.7-0143220 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, LED-es kivitelben Felületre szerelt, ledes, 4000K, 2280 lumen, IP54 védettségű lámpatest, beépített mozgásérzékelővel L4 jelű | 1 | db |  |  | 0 | 0
55 | 71-010-2.7-0628720 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Felületre szerelt, ledes, 4000K, 3600 lumen, IP54 védettségű lámpatest L7 jelű | 11 | db |  |  | 0 | 0
56 | 71-010-12.11.2.1.6-0635009 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, állandó üzemű, falon kívüli kivitelben, LED-es kivitelben Felületre szerelt ledes menekülési útirányt jelző lámpatest, 130 lumen, 5000K, IP65 védettségű L5 jelű | 5 | db |  |  | 0 | 0
57 | 71-010-12.11.2.1.6-0635013 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, állandó üzemű, falon kívüli kivitelben, LED-es kivitelben Biztonsági világítási lámpatest, 65 lumen, 60 min., 6000K, IP65 védettségű, ledes, felületre szerelt L6 jelű | 4 | db |  |  | 0 | 0
58 | 71-010-15.15-0630001 | Függeszthető lámpatestek LED-es kivitelben Függesztve szerelt, ledes, 6600 lumen, 4000K, IP66 védettségű lámpatest L1 jelű | 5 | db |  |  | 0 | 0
59 | 71-013-1.1.1-0310301 | Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, meredek tetőn, tartóra szerelve, 60 mm²-ig OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081 cseréptetőre alkalmas felfogóvezető vezetéktartóba szerelve | 30 | m |  |  | 0 | 0
60 | 71-013-2.1.1-0310301 | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm²-ig OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081 levezető ejtőcsőre csavaros kötőelemmel | 6 | m |  |  | 0 | 0
61 | 71-013-4.1.1-0310306 | Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103 épülettől 1m-re , -0,8m-en földárokba helyezve | 16 | m |  |  | 0 | 0
62 | 71-013-5.1-0310359 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 1,0 m-es alumínium rúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, felfogórúd nyeregtető gerincére rögzítve | 1 | db |  |  | 0 | 0
63 | 71-013-5.3-0310367 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése OBO ereszcsatorna bekötő bilincs, minden peremvastagsághoz, 8/10 mm köracélhoz, R.sz.: 5316014 | 2 | db |  |  | 0 | 0
64 | 71-013-5.3-0310368 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése OBO esőcsatorna ejtőcső bekötő bilincs, 90-130 mm átmérőhöz, 8/10 mm köracélhoz, köracél csatlakozóval, R.sz.: 5350867 és 5304105 | 6 | db |  |  | 0 | 0
65 | 71-013-5.5.1-0310371 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 2m-es St/tZn D16mm-es földelő csatlakozórúd, csatlakozófüllel | 2 | db |  |  | 0 | 0
66 | 71-013-5.5.1-0310372 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig OBO keresztföldelő, 3 m hosszú, 50x50 mm, köracél csatlakozóval, R.sz.: 5003040 és 5304105 | 2 | db |  |  | 0 | 0
67 | 71-013-5.5.1-0310374 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, érintésvédelmi földelés | 1 | db |  |  | 0 | 0
68 | 71-013-5.8-0310381 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO vizsgáló összekötő, 2 csavaros, 8/10-es köracélhoz, R.sz.: 5315506 | 1 | db |  |  | 0 | 0
69 | 71-013-5.8-0310382 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) vizsgáló összekötő kialakítás csavaros összekötővel +1,5m-en (5335140) | 2 | db |  |  | 0 | 0
70 | 71-013-5.10.4-0555337 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, összekötő kapocs és csőkapocs áramvezetős kötéshez, csavaros kötőelem felfogóvezetők összekötésére | 3 | db |  |  | 0 | 0
71 | 71-013-5.10.4-0555338 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, összekötő kapocs és csőkapocs áramvezetős kötéshez, csavaros kötőelem ÉV földelés bekötésére | 2 | db |  |  | 0 | 0
72 | 71-013-5.10.4-0555339 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, összekötő kapocs és csőkapocs áramvezetős kötéshez, csavaros kötőelem földelőberendezések összekötésére, korrózióvédő-szalaggal | 3 | db |  |  | 0 | 0
73 | 71-013-5.12-0555065 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, kiegészítő elemek azonosító számtábla elhelyezése a levezetőkön +1,8m-en (3049256) | 2 | db |  |  | 0 | 0
74 | 71-013-5.12-0555350 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, kiegészítő elemek hegesztett kötés készítése gázpalack tároló acélszerkezetén 5cm-es átlapolással, utószigetelésse​l | 1 | db |  |  | 0 | 0
75 | 71-013-7.1-0310386 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, vízmérő áthidalás, vezeték rögzítéssel OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm², R.sz.: 5057515 | 1 | db |  |  | 0 | 0
76 | 71-013-7.3-0310386 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm², R.sz.: 5057515 | 4 | db |  |  | 0 | 0
77 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 15 | db |  |  | 0 | 0
78 | 71-013-9 | Villámvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése. /részleges VV felülvizsgálat az eltakart részekről 1klt VV átadási felülvizsgálati jegyzőkönyv/ | 1 | készlet |  |  | 0 | 0
79 | 71-013-10.7-0310429 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, kúpcserépre rögzíthető bilinccsel OBO vezetéktartó kúpcseréphez, 8/10 mm körvezetőhöz, R.sz.: 5202515 | 30 | db |  |  | 0 | 0
80 | 71-051-9.1.2.1-0180013 | Kisméretű kábelátvezetés tűzvédelmi lezárása hőre duzzadó anyaggal, átvezetés kitöltött anyagvastagsága min. 50mm, egy kábel kör alakú nyílásban, kábel körül min. 2 cm réssel, EI 120 perces tűzvédelmi szigetelés kialakítása, nyílás D=6 cm-ig DUNAMENTI Polylack K Akril tömítő kitt | 3 | db |  |  | 0 | 0
81 | 01-000-0 | Bontási munkák. (előirányzat: 4fő*16óra) | 1 | készlet |  |  | 0 | 0
82 | 02-000-0 | K1+K2 jelű elosztóberendezés előgyártása, elhelyezése, bekötése, beüzemelése. | 1 | készlet |  |  | 0 | 0
83 | 03-000-0 | EK jelű elosztóberendezés előgyártása, elhelyezése, bekötése, beüzemelése. | 1 | készlet |  |  | 0 | 0
84 | 04-000-0 | Meglévő-, megmaradó áramnkörök bekötése EK jelű elosztóberendezésbe. | 1 | készlet |  |  | 0 | 0
85 | 05-000-0 | Meglévő betápláló kábel kikötése, EM és EM1 jelű elosztóberendezések feszültségmentesítése. | 1 | készlet |  |  | 0 | 0
86 | 06-000-0 | Közreműködés az épületgépész kivitelezővel. | 1 | készlet |  |  | 0 | 0
87 | 07-000-0 | Közreműködés a gyengeáramú rendszerek kivitelezőjével. | 1 | készlet |  |  | 0 | 0
88 | 08-000-0 | Felelős műszaki vezetés. | 1 | készlet |  |  | 0 | 0
89 | 09-000-0 | Tartalékkeret előre nem látható kivitelezési munkarészekre. | 1 | készlet |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0