## Összesítő
Részletes költségvetés
| Helyszín: Ugod‐Huszárokelőpusztai vadászház, Ugod külterület 0147/5 és 0147/6 hrsz. | [6 empty] | Készítette:
|  | Berendezés: FANN IN‐DRÄN K50 | [5 empty] | PROWATECH Kft.
7831 Pellérd
József A. u. 14.
Adószám: 12782701‐2‐02
No. | Szöveg | Mennyi‐ ség | Egy‐ ség. | Munka dij | Anyag költség | Összesen | Áfa | Mindösszesen
|  |  |  | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft
1 | Terepelőkészítés | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Biológiai tisztítóegység beépítés | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Szikkasztómező kialakítás | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vezeték építés | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tereprendezés | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROWATECH Kft.

## Terepelőkészítés
Terepelőkészítés
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyi‐ ség | Egy‐ ség. | Óradij | Anyagár | Gép‐ költség | Összes Óradij | Összes Anyagár | Összes Gépkölts. | Mind összesen
[5 empty] | Ft/egység | Ft/egység | Ft/egység | Ft | Ft | Ft | Ft
1 | 21‐002‐ 0014456 | Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18 %‐os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással: 50,0 m‐ig | 56.1 | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mindösszesen | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Biológiai tisztítóegység beépít
Biológiai tisztítóegység építés
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyi‐ ség | Egy‐ ség. | Óradij | Anyagár | Gép‐ költség | Összes Óradij | Összes Anyagár | Összes Gépkölts. | Mind összesen
[5 empty] | Ft/egység | Ft/egység | Ft/egység | Ft | Ft | Ft | Ft
1 | 21‐003‐0014923 | Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén, gépi erővel. Kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú, I‐IV. osztályú talajban, a kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával, 10,0 m2 alapterületig 2,0 m mélységig | 336 | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 22‐003‐ 0017063 | Szivárgó készítése, osztályozott kavics kitöltéssel, Osztályozott kavics OK 4/16 | 65.97 | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 22‐011‐0020375 | Szivárgó rendszer építése részben perforált, bordázott kemény PVC talpascsőből, csőidomok nélkül, földárokba, karmantyús kötésekkel, földmunka és szivárgórendszer építése nélkül, 6 m‐es szálban, DN 80‐100 ACO FR?NKISCHE Strasil LP perforált, bordázott talpascső kemény PVC‐ből, DN 100, kék színben, Rend.sz: 552.00.100 | 4 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 48‐005‐ 2296514 | Alátét‐ és elválasztó rétegek beépítése, műanyagfátyol vagy műanyagfilc,egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen FATRATEX 400 hőkezelt geotextília 400g/m2, Cikkszám: 1009 | 84 | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K‐tétel | Egyedi szennyvíztisztító berendezés telepítése kompletten, Típus: IN‐DRÄN K50, Gyártó:FANN, 50 lakosegyenérték; előtisztított szennyvíz átemelővel; rácsszűrővel; szállítással | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21‐011‐ 0016716 | Kábelárok földkitermelése visszatöltéssel, döngöléssel, I‐IV. oszt. talajban 0.70 m mélységig, 0.40 m szélességig | 15 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 71‐002‐ 0726460 | Kábelárokban homokágy készítése, 10 cm vastagságban 0.40 m árokszélességig | 15 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 71‐002‐2736213 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzvavagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel,szigetelés ellenállás méréssel,a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5‐2,5 mm˛ PannonCom‐ Kábel H05VV‐F 3x1,5 sodrott (300/500V) MTK kábel Csz: H05VVF315 | 15 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 71‐001‐1962422 | Védőcsövek, vezetékcsatornák, síncsatornák, szerelvénydobozok, kötődobozok Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méretig, DN 40 REHAU RAUTEC többrétegű védőcső 50 m‐es tekercsben, DN 40, Cikkszám: 210238 | 15 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 53‐001‐2940365 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba,gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PVC‐U koextrudált tokos SUPER csatornacső 110x3,2x2000 mm SN4, KGEM110/2M‐S | 32 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 53‐001‐ 0602753 | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm‐ig, külső csőátmérő: 110 mm KG‐PVC ívidom KGB 87.5 fok, 110 mm | 6 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 53‐001‐ 2941002 | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm‐ig, külső csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PVC‐U csatorna ágidom 110 mm/110 mm x 87°, KGEA110/110X87 | 2 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 21‐003‐0015373 | Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés gépi és kézi erővel, réteges elterítéssel, I‐IV osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m‐en belül, építményt (épületalap, műtárgy, vezeték) környező 50 cm‐en túli szelvényrészben | 257.6 | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 21‐011‐ 0016440 | Fejtett föld tolása és elteregetése, I‐IV. osztályú talajban, 50,1‐100 m távolság között | 78.3 | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mindösszesen | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Szikkasztómező kialakítás
Szikkasztómező kialakítás
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyi‐ ség | Egy‐ ség. | Óradij | Anyagár | Gép‐ költség | Összes Óradij | Összes Anyagár | Összes Gépkölts. | Mind összesen
[5 empty] | Ft/egység | Ft/egység | Ft/egység | Ft | Ft | Ft | Ft
1 | 21‐003‐0014923 | Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén, gépi erővel. Kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú, I‐IV. osztályú talajban, a kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával, 10,0 m2 alapterületig 2,0 m mélységig | 76.64 | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 22‐003‐ 0017063 | Szivárgó készítése, osztályozott kavics kitöltéssel, Osztályozott kavics OK 4/16 | 20.29 | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 48‐005‐ 2296514 | Alátét‐ és elválasztó rétegek beépítése, műanyagfátyol vagy műanyagfilc,egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen FATRATEX 400 hőkezelt geotextília 400g/m2, Cikkszám: 1009 | 45.08 | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 53‐001‐2940365 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba,gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PVC‐U koextrudált tokos SUPER csatornacső 110x3,2x2000 mm SN4, KGEM110/2M‐S | 2 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K‐tétel | Szikkasztó alagút telepítése kompletten | 35 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21‐003‐0015373 | Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés gépi és kézi erővel, réteges elterítéssel, I‐IV osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m‐en belül, építményt (épületalap, műtárgy, vezeték) környező 50 cm‐en túli szelvényrészben | 49.59 | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21‐011‐ 0016440 | Fejtett föld tolása és elteregetése, I‐IV. osztályú talajban, 50,1‐100 m távolság között | 23.36 | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mindösszesen | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Vezeték építés
Vezeték építés
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyi‐ ség | Egy‐ ség. | Óradij | Anyagár | Gép‐ költség | Összes Óradij | Összes Anyagár | Összes Gépkölts. | Mind összesen
[5 empty] | Ft/egység | Ft/egység | Ft/egység | Ft | Ft | Ft | Ft
1 | 21‐003‐ 0014884 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen,gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,bármely konzisztenciájú, I‐IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig | 9.6 | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 53‐101‐ 2637445 | Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, osztályozott homokból vagy homokos kavicsból, Osztályozott homok, OH 0/4 | 1.2 | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 53‐001‐2940365 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba,gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PVC‐U koextrudált tokos SUPER csatornacső 110x3,2x2000 mm SN4, KGEM110/2M‐S | 20 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 53‐001‐ 0602741 | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm‐ig, külső csőátmérő: 110 mm KG‐PVC ívidom KGB 45 fok, 110 mm | 4 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 53‐001‐ 2941002 | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm‐ig, külső csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PVC‐U csatorna ágidom 110 mm/110 mm x 87°, KGEA110/110X87 | 2 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21‐003‐0015373 | Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés gépi és kézi erővel, réteges elterítéssel, I‐IV osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m‐en belül, építményt (épületalap, műtárgy, vezeték) környező 50 cm‐en túli szelvényrészben | 8.4 | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21‐011‐ 0016440 | Fejtett föld tolása és elteregetése, I‐IV. osztályú talajban, 50,1‐100 m távolság között | 1.2 | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mindösszesen | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Tereprendezés
Tereprendezés
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyi‐ ség | Egy‐ ség. | Óradij | Anyagár | Gép‐ költség | Összes Óradij | Összes Anyagár | Összes Gépkölts. | Mind összesen
[5 empty] | Ft/egység | Ft/egység | Ft/egység | Ft | Ft | Ft | Ft
1 | 21‐004‐ 0015416 | Földmű vízszintes felületének rendezésea felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül,gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%‐os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I‐IV. | 280.5 | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21‐004‐ 0015433 | Humuszterítés 20 cm vastagságig, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, vízszintes felületen 50,0 m‐ig | 280.5 | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mindösszesen | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0