## Záradék
FORMA ZRT
8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.
Tel/ Fax : 83/515-582 83/314-314
email : iroda@formaterv.hu
Adósz: 10638644-2-20
Név :Bakonyerdő Zrt
Cím :8500 Pápa, Jókai ut 46. |  | Kelt: 2023 év..05..hó.29..nap
Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette :..Kardos Zsolt 30/956893
Huszárokelőpusztai Vadászház átalakítás-bővítés (Konyha)
Építőmesteri és szakipari munkái (Tervezői költségvetési kiírás)
Készült:FORMA ZRT T-943c sz. kiviteli tervdokumentációja alapján.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 0% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Szivárgóépítés, alagcsövezés | 0 | 0
Síkalapozás | 0 | 0
Helyszíni beton és vasbeton munkák | 0 | 0
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése | 0 | 0
Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése | 0 | 0
Ácsmunka | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Szárazépítés | 0 | 0
Tetőfedés | 0 | 0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése | 0 | 0
Bádogozás | 0 | 0
Asztalosszerkezetek elhelyezése | 0 | 0
Lakatosszerkezetek elhelyezése | 0 | 0
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0
Kőburkolat készítése | 0 | 0
Belsőépítészet, díszítéstechnika | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-001-1 | Vasalt aljzat és lépcsőalap egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,2 m magasságig | 4.62 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15-001-2 | Sávalap kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig | 7.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 15-003-1.1.3.1 | Oszlopzsaluzás állandó kör keresztmetszettel,3 m magasságig, szerelt acél zsaluzattal, kitámasztással, Ø-40 cm-3,0 fm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 15-003-1.1.3.2 | Oszlopzsaluzás állandó négyszög keresztmetszettel,1,0 m magasságig, szerelt acél zsaluzattal, kitámasztással, 30x30 cm-1,0 fm | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 15-003-1.1.3.2-0000010 | Oszlopzsaluzás állandó kör keresztmetszettel,1 m magasságig, szerelt acél zsaluzattal, kitámasztással, Ø-30 cm-1,0 fm | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15-003-1.1.3.3-0000015 | Oszlopzsaluzás négyszög keresztmetszettel,3 m magasságig, szerelt acél zsaluzattal, kitámasztással, P1 pillér 30x30 cm-2,72 fm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 15-004-1.1.2.2 | Síklemez zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattal, zsaluhéj táblákkal borítva, 3,01-4 m magasság között | 64.9 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 15-004-3 | Síklemez szélének zsaluzása, fa zsaluzattal, keskeny sávban 20 cm szélességig | 6.9 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 15-004-11.1.1.1 | Felülbordák zsaluzása, fa zsaluzattal, födémszélen | 7.24 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 15-004-21.1.2.1.1.1 | G1 gerenda zsaluzása, 20-60 cm oldalmagasság között, szerelt táblás zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattal, 3 m magasságig | 2.121 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 15-004-21.3.2.1.1.1 | Boltíves gerenda zsaluzása, 25-95 cm oldalmagasság között, fa zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattól függetlenül, 3 m magasságig | 14.62 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 15-004-31.1 | Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül | 11.36 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 15-012-21.1-0023003 | Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig | 144 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-002-1.3 | Földkiemelés, termőföld leszedéssel, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 200,1-400,0 m között Déli homlokzat előtti rézsűnél | 20 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-002-1.4 | Épület tükör-földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 250,0 m² felett, 500 m-ig szállíttással | 24 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-003-5.1.1.2 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, válaszfal alapok bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, III. talajosztály | 3.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-003-6.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig | 16.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-004-5.1.1.1 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. | 80 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-011-7.2-0120002 | Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával,osztályozatlan kavicsból | 13.2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21-011-11.5 | Bontási törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, beton, tégla, kerámia 6,0 m³-es konténerbe | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 21-011-11.7 | Bontási törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal,Hőszigetelések 3,0 m³-es konténerbe | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szivárgóépítés, alagcsövezés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-6.1.1 | Szivárgó részére árok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig | 11.52 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 22-011-21.1-0135311 | Szivárgó rendszer építése földárokba karmantyús PE dréncsőből, csőidomok nélkül, gumigyűrűs tömítéssel, 0,25 m3/fm 16/32 mosott szivárgókavics kitöltéssel 1,80 m2/ fm geotextil takarással Bordás szikkasztó és dréncső, PE 220 fokban perforált (LP) DN 100 | 48 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Síkalapozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 23-003-2-0232210 | Beton sávalap készítése szivattyús technológiával, .....minőségű betonból C20/25-XC2-F3-24 kavicsbeton keverék | 16.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 23-003-2.1-0232210 | Beton sávalap készítése-válaszfal alapok szivattyús technológiával, .....minőségű betonból C20/25-XC2-F3-24 kavicsbeton keverék | 3.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 23-003-3-0242215 | Vasbeton lemezalap készítése 15 cm vtg. szivattyús technológiával, C25/30-XC2-F3-16 kavicsbeton keverék | 12.06 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 31-001-1.2.1-0220953 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból,15 cm-es vasalt aljzatba 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 6 mm | 0.23 | t | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 31-001-1.2.1-0220956 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, P1-P3 pillértüskék 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 10 mm | 0.021 | t | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 31-001-1.2.2-0221002 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból,P2 pillértüskék 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B 12 mm | 0.007 | t | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 48-004-1.45.2-0115009 | Vasalt aljzat alatti szerelőbeton-kiváltás készítése műanyag dombornyomott lemezzel, kavicságyazaton, rögzítés nélkül vízszintes felületen, HDPE anyagú, kis dombormagasságú lemez DÖRKEN DELTA MS 8 mm dombormagasságú szigetelésvédő lemez | 66 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Helyszíni beton és vasbeton mun
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-000-13.2 | Beton aljzatok bontása 10 cm vastagságig,kerámia burkolattal, kavicsbetonból, salakbetonból | 57.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 31-001-1.2.1-0220953 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból,15 cm-es vasalt aljzatba 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 6 mm | 0.013 | t | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 31-001-1.2.1-0220955 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 8 mm | 0.087 | t | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 31-001-1.2.1-0220956 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, P1-P3 pillértüskék 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 10 mm | 0.1 | t | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 31-001-1.2.2-0221002 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból,P2 pillértüskék 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B 12 mm | 0.4382 | t | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 31-001-1.2.2-0221004 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B 16 mm | 0.888 | t | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 31-001-1.2.2-0221025 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 12 m-es szálban, B500B 20 mm | 0.018 | t | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 31-021-1.3.2-0250810 | Vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 401-750 cm² keresztmetszet között C30/37 - XC1 F3-16 kavicsbeton keverék | 1.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 31-021-2.2.2-0231510 | Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, darus-konténeres technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm² keresztmetszet felett C20/25 - XC1 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 7,0 finomsági modulussal | 1.7 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 31-021-2.3.1-0250810 | Vasbeton felülborda készítése, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, C30/37 - XC1 F3-16 kavicsbeton keverék | 1.1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 31-021-4.3.2-0250810 | Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett C30/37 - XC1 F3-16 kavicsbeton keverék | 16.1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 31-030-11.2.1.1-0121110 | Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kisgépes, betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6-8 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal | 9.3 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Előregyártott épületszerkezeti
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 32-002-1.1.1-0119901 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 1,00 m | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 32-002-1.1.1-0119902 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 1,25 m | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 32-002-1.1.1-0120010 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,00 m | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 32-002-1.1.1-0120011 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,25 m | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 32-002-1.1.1-0120012 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,50 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőműves munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-000-21.1.1.2.3.1 | Válaszfal bontása vakolattal és csempeburkolattal, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 12 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva | 20.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 33-000-31.1.1 | Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban | 5.75 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 33-001-1.1.2.3.1.2.2-0127465 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300×250×238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, meszes cementhabarcsba falazva POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs | 19.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 33-001-1.1.2.4.1.1.1-0127455 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 380 mm falvastagságban, 380x250x238 vagy 375×250×238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 38 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 380x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 12.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 33-001-1.1.2.5.1.2.1-0127571 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 440 vagy 435 mm falvastagságban, 440x240x240 vagy 440x250x238 vagy 435×250×238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 44 K kézi falazóblokk, 440x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 79.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 33-001-1.3.4.4.1.1-0010408 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 300 mm falvastagságban, 300x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 30-as zsaluzóelem, 300/500/230 mm, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 60.40:12 mm átmérőjű betonacél | 15.05 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 33-011-1.1.2.1.2.1.1-2132106 | Válaszfal építése új épületben, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 84.76 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 33-011-1.1.2.1.2.1.1-2132107 | Válaszfal építése meglévő épületben égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 60.35 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 33-091-1.1.1-1110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 400 mm falban csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 0.468 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 33-091-1.1.1-1110003 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 500 mm falban csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 1.14 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 33-091-11.3.1-1130101 | Válaszfal nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 10 cm vastagsággal, válaszfallapból falazó, cementes mészhabarcsból falazva Válaszfaltégla Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 2.73 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém- és könnyű épületszerkezete
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 34-001-3.1 | A0 Jelű acél oszlop szerelése 100/150.5 mm-es zártszelvényből, 300/300.10 mm-es talp és 300/150.10 mm fejlemezzel H:3200 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 34-001-4 | Rácsos vagy tömör acéltartók beemelése és elhelyezése,kiképzett felfekvésre 200 kg/db tömegig-007.konyha és 009 tálaló közti kiváltás HEA220 H:2500 mm +2 db 200/500.10 mm-es fektetőlemez. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 34-001-4.1 | Rácsos vagy tömör acéltartók beemelése és elhelyezése,kiképzett felfekvésre 200 kg/db tömegig-007.konyha és 009 tálaló közti kiváltás HEA220 H:3400 mm +2 db 200/500.10 mm-es fektetőlemez. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Ácsmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 35-000-1.1 | Fa tetőszerkezet bontása 0,036 m³/m² famennyiségig | 46 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 35-000-2.1 | Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt | 64.95 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 35-001-1.6-0680041 | Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,051-0,060 m³/m² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 120x150-150x150 mm 3-8 m I.o. | 138 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 35-002-4.2-0090629 | Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) ragasztóval vagy ragasztószalaggal folytonosítva ISOVER TYVEK SOLID külső oldali páraáteresztő fólia, Sd =0,03 (m) | 163.72 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 35-003-2.1.1-0310001 | Szelemenek elhelyezése 12/15 zsarufák belső felületére, faszerkezetre erősítve,tetősík hőszigetelés vázaként, 100 cm² keresztmetszetig Lucfenyő palló 5,5 m hosszú 50x100 mm-es | 121 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 35-004-1.2 | Deszkázás-ereszdeszkázás, 2,0 cm gyalult, nútféderes deszka burkolattal-párkányon és előtetőn | 31.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 35-004-1.4 | Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig | 16 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-003-1.2.1.1.1-0414717 | Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban LB-Knauf MP 501 W gépi alapvakolat, "501-es" fehér, Cikkszám: K00335011 | 427.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 36-005-1.2.1.1.1-0414751 | Homlokzati alapvakolat réteg készítése gépi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban LB-Knauf MP 503A/Gépi alapvakolat külső, Cikkszám: K00311031 | 113.9 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 36-008-2.2-0414709 | Mész-cement kötésű homlokzati profilos nyíláskeret húzás, Kvádervakolattal, 20 cm szélességig-Déli homlokzaton-Egyenes | 33.8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 36-008-2.3-0414709 | Mész-cement kötésű homlokzati profilos nyíláskeret húzás, Kvádervakolattal, 20 cm szélességig-Déli homlokzaton-Íves | 12.8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 36-090-1.1.2-0550040 | Vakolatjavítás oldalfalon, téglafelületen nyílásbefalazásokon,falvégeken Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel | 22.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 36-090-2.1.1 | Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon,10 cm szélességig (társalgó, közlekedő és előtér tűzjelző kézi jeladóknál) | 4.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szárazépítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 39-003-1.2.2.2.1-0120021 | Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel,Meglévő épületben csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m² összefüggő felület felett, 1 rtg. impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS impregnált építőlemez RBI 12,5 mm, függesztő huzallal | 58.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 39-003-1.2.2.2.1-0120022 | Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, Új épületben csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m² összefüggő felület felett, 1 rtg. impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS impregnált építőlemez RBI 12,5 mm, függesztő huzallal | 33.32 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 39-003-6.1.3.2-0210202 | Tetőtéri borítás készítése, ferde vagy vízszintes kivitelben, szigetelés nélkül, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), szarufákhoz rögzítve, fa lécvázra, 1 rtg. tűzgátló 12,5 mm vtg. gipszkarton lemezből KNAUF F 13 tűzgátló építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000 Cikksz: 32307120 | 78.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 39-003-21.9.1.2-0143103 | Kiegészítő és mellékmunkák, szerelő (revíziós) nyílás beépítése, fém kivitelben, gipszkarton álmennyezetben, gipszkarton betéttel Revíziós nyílás RB12,5 lappal 200x200 mm,rugós zárral, | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 39-003-21.9.1.2-0143105 | Kiegészítő és mellékmunkák, szerelő (revíziós) nyílás beépítése, fém kivitelben, gipszkarton álmennyezetben, gipszkarton betéttel Revíziós nyílás RB12,5 lappal 400x400 mm,rugós zárral, | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 35-002-9-0090631 | Belső oldali páratechnikai rendszer készítése, 15 cm-es átfedéssel REFLEX ALU-PZ TRIO belső oldali párazáró fólia, | 78.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Tetőfedés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 41-000-4 | Cserépfedés bontása (bármely rendszerű) | 64.95 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 41-003-21.2-0115161 | Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 31-35° tetőhajlásszög között Meglévővel azonos ívesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm, téglavörös | 163 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 41-003-29.3-0115323 | Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, gerincszellőző-szalaggal, fésűs gerincelemmel vagy kúpalátéttel Hornyolt gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 38x19 cm, téglavörös | 13.1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 41-003-29.11-0115323 | Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, élgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, gerincszellőző-szalaggal, fésűs gerincelemmel vagy kúpalátéttel Hornyolt gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 38x19 cm, téglavörös | 3.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 41-003-29.21-0115323 | Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, szellőzőcserép elhelyezése Meglévővel azonos ívesvágású kerámia szellőzőcserép, 21x40 cm, téglavörös | 30 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 41-003-29.22-0115323 | Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, szellőzőelem, szellőzőszalag vagy lezárófésű elhelyezése eresznél fésűs eresz szellőzőelem, fekete | 18.6 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 41-003-29.31-0115323 | Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők elhelyezése tetőfelületen Fém hófogó hornyolt tetőcseréphez C 380 | 56 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Aljzatkészítés, hideg- és meleg
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-000-2.2 | Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe | 24.9 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 42-012-1.1.1.2.1.1-0313020 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, Új épületrészben tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér | 118.75 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 42-012-1.1.1.2.1.1-0313021 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, Régi épületrészben tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér | 117.63 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 42-012-1.2.1.5.2.1.1-0313127 | Lábazatburkolat készítése kültérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, Meglévő épületen lévővel megegyező terméskő cikloplappal, 3 cm vastagságig, sokszögű lapból, 5-10 mm vtg. ragasztóba rakva, MAPEI Granirapid kétkomponensű, flexibilis, cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Keracolor FF Flex fugázó, | 5.32 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0313021 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, csúszásmentes gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, | 59.9 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 42-022-1.1.3.2.1.1-0214203 | Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, Bazo csúszásmentes greslap, bézs színű, tyúklábmintás, 19,8x19,8cm x8,3 mm (lengyel), csúszásmentessége R12. flexibilis ragasztó, Flex fugázó, | 66.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 43-000-1 | Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 43-000-5 | Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 43-000-7 | Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig-oromszegély | 2.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 43-002-1.5-0149456 | Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből vagy porfestett alumínium lemezből PREFA függő ereszcsatorna 33-as bevonatos alumínium natúr alu színben, 0,7mm/6m | 18.7 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 43-002-11.5-0149468 | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, alumínium lemezből PREFA lefolyócső Ø100 körszelvényű, bevonatos alumínium 0,7/3000, natúr alu színben | 8.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 43-003-1.1.4.1-0149641 | Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, bevonatos alumínium lemezből, 40 cm kiterített szélességig Ereszszegély PREFALZ alumínium szalagból sima felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 25 cm | 22.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 43-003-2.4.3-0149649 | Oromszegély szerelése, bevonatos alumínium lemezből, 50 cm kiterített szélességgel Oromszegély PREFALZ alumínium szalagból sima felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 50 cm | 16 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 43-003-4.1.6.3-0149649 | Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, bevonatos alumínium vagy ólomlemezből, 50 cm kiterített szélességgel Falszegély PREFALZ alumínium szalagból sima felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 50 cm | 2.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 43-003-5.1.6.2-0149647 | Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, bevonatos alumínium vagy ólomlemezből, 40-45 cm kiterített szélességgel Kéményszegély PREFALZ alumínium szalagból sima felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 40 cm | 3.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 43-003-7.1.4.1-0149653 | Hajlatbádogozás korcolt kivitelben, kiselemes vagy táblás tetőfedő rendszerhez, egyenes kivitelben, bevonatos alumínium lemezből, 33-65 cm kiterített szélességgel Hajlatbádog PREFALZ alumínium szalagból sima felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 65 cm | 18.6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Asztalosszerkezetek elhelyezése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-000-1.1 | Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig | 0.54 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 44-000-1.2 | Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m² között | 16.46 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 44-001-1.1.1.1-0130110 | B1 Jelű HÖRMANN acéltokos, acél borítású belső ajtó elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), Névleges méret: 875/2125/140mm Konszignáció szerinti kivitelben | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 44-001-1.1.1.1-0130120 | B2 Jelű HÖRMANN acéltokos, acél borítású belső ajtó elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), Névleges méret: 875/2125/140mm Konszignáció szerinti kivitelben | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 44-001-1.1.1.1-0130130 | B3 Jelű HÖRMANN acéltokos, acél borítású belső ajtó elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), Névleges méret: 1000/2125mm Konszignáció szerinti kivitelben | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 44-001-1.1.1.1-0130140 | B4 Jelű HÖRMANN acéltokos, acél borítású belső ajtó elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), Névleges méret: 1000/2125mm Konszignáció szerinti kivitelben | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 44-001-1.1.1.1-0130150 | B5 Jelű Alumínium szerkezetű felfelé tolható ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), Beltéri ablak, 600x1200 mm Konszignáció szerinti kivitelben | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 44-001-1.1.1.1-0130160 | B6 Jelű Alumínium szerkezetű oldalra elhúzható ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), Névleges méret: 1200x1200 mm Konszignáció szerinti kivitelben | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 44-001-2.1-0000030 | M1 Jelű meglévő félig üvegezett belső egyszárnyú lengőajtó áthelyezése 100/210 cm 40 cm vtg. vakolt téglafalból áthelyezés 50 cm vtg falba kerülő új falnyílásba / meglévő épületrész étterem - 0.12 pincérforgó Konszignáció szerinti kivitelben | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 44-001-2.1-0000050 | M2 Jelű meglévő félig üvegezett egyszárnyú bejárati ajtó áthelyezése 90/253 cm meglévő nyílászárókéval azonos pántok és vasalat, offline rendszerű kártyás beléptető zárral, zárszerkezet ajtólapra szerelve Konszignáció szerinti kivitelben | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 44-001-2.1-0000060 | M3 Jelű meglévő egyszárnyú bukó-nyíló ablak áthelyezése zsalugáterrel, 73/171 cm Konszignáció szerinti kivitelben | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 44-001-2.2-0000010 | K1 Jelű félig üvegezett bejárati ajtó 100/253 cm meglévő nyílászárókéval azonos pántok és vasalat, offline rendszerű kártyás beléptető zárral, zárszerkezet ajtólapra szerelve Konszignáció szerinti kivitelben | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 44-001-2.2-0000020 | K2 Jelű félig üvegezett kétszárnyú bejárati ajtó 145/253 cm meglévő nyílászárókéval azonos pántok és vasalat (5 ponton záródó, bizonsági) Konszignáció szerinti kivitelben | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 44-001-2.2-0000030 | K3 Jelű egyszárnyú bukó-nyíló ablak 75/115cm meglévő nyílászárókéval azonos pántok és vasalat Konszignáció szerinti kivitelben | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 44-001-2.2-0000040 | K4 Jelű íves kialakítású, fix - egyszárnyú bukó-nyíló - fix ablak 245/152 cm meglévő nyílászárókéval azonos pántok és vasalat Konszignáció szerinti kivitelben | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 44-001-2.2-0000050 | K5 Jelű egyszárnyú íves, nyíló ablak 60/150 cm meglévő nyílászárókéval azonos pántok és vasalat Konszignáció szerinti kivitelben | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Lakatosszerkezetek elhelyezése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-009-1.1 | L1 jelű acél lépcső (helyszínen összeszerelve) U200 acélszelvényekhez csavarral rögzített acél préselt járólapok, 2 réteg alapozó festés után RAL 7015 színre mázolva Konszignáció szerinti kivitelben | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 45-009-1.2 | L2 jelű koracél sarokvédő 50/50.2 mm-es ,Hossza 1100 mm Konszignáció szerinti kivitelben | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 45-009-1.3 | L3 jelű fagerenda rögzítő acélszerelvény 140/140/260 mm-befoglaló mérettel,tüzihorganyzott felülettel, Konszignáció szerinti kivitelben | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 45-009-1.4 | L4 jelű acél szerkezetű gázpalack-tároló-szekrény 500/1800/2320 mm Konszignáció szerinti kivitelben Helye: kültér | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés (festés, mázolás,
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-1.21.2.1.1.2-0320612 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen NIVELIN por alakú beltéri glett | 414.23 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 47-000-1.21.2.1.1.2-0320615 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, 10% felületen, (társalgó, közlekedő és előtér tűzjelző kézi jeladóknál) műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen NIVELIN por alakú beltéri glett | 2.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 47-000-1.21.7.3.2-0419505 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gipszes glettel, gipszkarton felületen, tagolt felületen POLI-FARBE Hézagoló glettgipsz 0-3, gipszes beltéri glettanyag, fehér | 91.72 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 47-000-3.4.2.1.2 | Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, szilikát bázisú készítményekkel, vakolt felületen, tagolt felületen | 127.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 47-000-3.4.2.2.2 | Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, Meglévő épület Ny-i és Déli homlokzatán szilikát bázisú készítményekkel, meglévő festett 15 %felületen, tagolt felületen | 12.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 47-011-15.1.1.2-0151171 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118 | 414.23 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 47-011-15.1.1.2-0151175 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, gipszkarton felületen, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118 | 91.72 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 47-011-15.1.1.2-0151176 | Diszperziós festés MEGLÉVŐ VIZESSBLOKKBAN műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolt felületen, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118 | 38.55 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 47-011-15.1.1.2-0151181 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118 (társalgó, közlekedő és előtér tűzjelző kézi jeladók falán) | 25.95 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 47-013-3.1.1.1.1.2-0148201 | Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolt sima felületen Baumit SilikatColor (Baumit Szilikát) festék, fehér, 0019, 0018, Cikkszám: 255307 | 127.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 47-013-3.1.1.1.1.2-0148210 | Szilikát festések,Meglévő épület Ny-i és Déli homlokzatán káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolt sima felületen Baumit SilikatColor (Baumit Szilikát) festék, fehér, 0019, 0018, Cikkszám: 255307 | 84.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 47-031-3.12.2.2-0418751 | Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen falazúr, Aranytölgy színben | 41.05 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-000-26 | Leterheléssel rögzített vagy rögzítés nélküli hőszigetelő lemezek bontása, vízszintes felületről | 57.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 48-002-1.1.1.1.1-0095372 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) BAUDER BURKOLIT V oldószeres bitumenmáz | 80.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 48-002-1.1.1.2.1-0095372 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, függőleges felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) BAUDER BURKOLIT V oldószeres bitumenmáz | 24.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 48-002-1.3.1.2-0099014 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve VILLAS E-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez | 80.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 48-002-1.4.1.2-0099014 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Lábazatszigetelés terepcsatlakozás felett 30 cm magasságig felvezetve, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, az aljzathoz teljes felületű lángolvasztásos ragasztással, az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve (rögzítés külön tételben) VILLAS E-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez | 24.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 48-004-1.41.1-0094722 | Védő-csúsztató réteg hőszigetelésen, vízszintes felületen, rögzítés nélkül, 10 cm laza átlapolással fektetve, egy réteg minimum 0,09 mm vastag polietilén fólia PE építési fólia, natúr, | 123.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 48-007-1.1.2-0092001 | Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Deltarock szigetelő éklemez 100 mm | 78.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 48-007-1.1.2-0092004 | Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Deltarock szigetelő éklemez 150 mm | 80.94 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 48-007-21.1.1.4-0118003 | Lábazati fal hőszigetelése, falazott és monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, kőburkolat alatti érdesített felületű extrudált polisztirolhab lemezzel XPS extrudált polisztirolhab lemez,40 mm, | 24.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 48-007-41.1.1.1.6-0110656 | Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként vagy talajon fekvő padlószerkezetben, extrudált polisztirolhab lemezzel Extrudált polisztirol sima felületű és egyenes szélképzésű keményhab hőszigetelő tábla,XPS, 30 mm, | 59.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 48-007-41.1.1.1.6-0110666 | Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként vagy talajon fekvő padlószerkezetben, extrudált polisztirolhab lemezzel Extrudált polisztirol sima felületű és egyenes szélképzésű keményhab hőszigetelő tábla,XPS, 100 mm, | 63.9 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 48-007-41.2.2-0110482 | Födém; Padló peremszigetelés elhelyezése úsztatott aljzatbeton esetén, expandált polisztirol habszalaggal BACHL Nikecell RS szegélyelem dilatációs elválasztó csík, 5x100 mm | 162 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 48-007-51.1.1-0118003 | Hőhidak hőszigetelése; bentmaradó zsaluzatként alkalmazva, extrudált polisztirolhab lemezzel XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x140 mm, Íves ablak körpillérek alatti 20/20 cm vb pillérek belső felületén | 1.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 48-007-51.1.1-0118004 | Hőhidak hőszigetelése; bentmaradó zsaluzatként alkalmazva, extrudált polisztirolhab lemezzel XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x140 mm, Íves ablak körpillérek alatti 20/20 cm vb pillérek külső felületén | 1.92 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 48-007-51.1.1-0118005 | Hőhidak hőszigetelése-Íves felületen, extrudált polisztirolhab lemezzel, üvegszövet háló beágyazással, XPS extrudált polisztirolhab lemez, 140 mm, Íves ablak körpillérek külső felületén | 2.61 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 48-007-51.1.1-0118007 | Hőhidak hőszigetelése; bentmaradó zsaluzatként alkalmazva, extrudált polisztirolhab lemezzel XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x140 mm, | 14.53 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 48-007-51.1.1-0118010 | Hőhidak hőszigetelése-Íves felületen, extrudált polisztirolhab lemezzel, üvegszövet háló beágyazással, XPS extrudált polisztirolhab lemez, 100 mm, Íves ablak körpillérek belső felületén | 2.34 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 48-010-1.6.2.2-0092697 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható, inhomogén kőzetgyapot lemez 100 mm 1.03 Padlástér és 1.02 szellőzőgépház közti falon | 24.98 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 48-014-7.1-0313025 | Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben,Új épületrészben minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva MAPEI Mapelastic kenhető vízszigetelés | 71.65 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 48-014-7.2-0313001 | Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben,Meglévő épületrészben minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, kétkomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva MAPEI Mapelastic kétkomponensű, cementkötésű, kenhető vízszigetelő habarcs | 59.9 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kőburkolat készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 62-001-2.1 | Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, kavicságyazat nélkül (144,3+23,3m2) a bontott-nem visszaépítendő burkolat (~ 94,5 m2) megrendelő részére átadással, | 167.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 62-002-21.3-0613950 | Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm , Cikkszám: HUTJS2765 | 38.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 62-003-6-0110765 | Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése,meglévő kavicságyazatra 10 cm vastagságban Zúzottkő, Z 35/55 Mészkő és Dolomit, | 7.4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 62-003-8.1-0613900 | Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékágyazatra fektetve, kombi 6 cm-es méretű idomkővel szürke, meglévő bontott térkőből | 50.61 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 62-003-8.1-0613910 | Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből "Legyező" mintába rakva,zúzalékágyazatra fektetve, meglévő bontott 10/10 cm-es térkőből | 22.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Belsőépítészet, díszítéstechnik
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 95-000-1.1 | Fa szerkezetű bárpult komplett gondos bontása, a faburkolatok későbbi felhasználásának lehetőségével (Társalgóban) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 95-000-1.2 | Lábazati 120 cm magas faburkolatok gondos bontása, a későbbi felhasználásának lehetőségével (Társalgóban és Étteremben) | 10.56 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 95-005-1.1 | BE1 jelű tálalószekrény névleges méret: 273/62/90 cm helye: földszint 0.22 társalgó | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 95-005-1.2 | BE2 Jelű faburkolatok készítése 120 cm-es magassággal, előzőleg bontott faburkolatokból, meglévővel azonos minőségben.0.22 Társalgóban 499/120 cm. | 5.99 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 95-005-1.3 | BE3 Jelű új faburkolat készítése 0.21 Étteremben, 135/220 cm-es mérettel, meglévővel azonos minőségben. | 2.97 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 95-005-1.4 | BE4Jelű 70/270/75 cm méretű bútorlap szekrényajtó fa tokkal és polccal Helye: 0.13 közlekedő - takarító szertár Konszignáció szerinti kivitelben. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 95-005-1.5 | BE5Jelű 75/270/39 cm méretű bútorlap szekrényajtó fa tokkal és polcokkal Helye: 0.13 közlekedő Konszignáció szerinti kivitelben. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 95-005-1.6 | BE6 Jelű 75/270/39 cm méretű bútorlap szekrényajtó fa tokkal Helye: 0.13 közlekedő-elektromos szekrény Konszignáció szerinti kivitelben. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0