## Összesítő
G-02
Vadászház épület átalakítása
Ugod, Huszárokelőpuszta hrsz.:0147/5
|  | Kelt: | 2023-12-12
Készítette:
A munka leírása:
épületgépészeti munkák
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Központi fűtés szerelés |  | 0 | 0
2. Vízellátás, csatornázás szerelés |  | 0 | 0
3. Szellőzés szerelés |  | 0 | 0
4. PB palackos gázellátás szerelés |  | 0 | 0
Közvetlen költség összesen |  | 0 | 0
ÁFA vetítési alap |  | 0
Áfa | 27% | 0
A munka ára |  | 0
Aláírás

## 1, Vízellátás, csatornázás szer
No. | Me. | Egys. | Szöveg | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
1 | 1 | db | hárommedencés mosogató leszerelése. |  |  | 0 | 0
2 | 1 | db | kézmosó leszerelése. |  |  | 0 | 0
3 | 1 | db | mosogató áthelyezése |  |  | 0 | 0
4 | 1 | db | Zsírleválasztó beépített iszapfogóval, épület mellé, földárokba szerelve, DELFIN ST-O 1,5/20 |  |  | 0 | 0
5 | 50 | m3 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen. Gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú I-IV. osztályú talajban, A kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával dúcolás nélkül 3,0 m2 szelvényig |  |  | 0 | 0
6 | 45 | m3 | Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítéssel réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, építményt (épületalap, műtárgy, vezeték) környező 50 cm-en túli szelvényrészben |  |  | 0 | 0
7 | 5 | m3 | Homokágyazatképzés csatornafektetés köré |  |  | 0 | 0
8 | 5 | db | Csatlakozás meglévő vízvezetéki rendszerre |  |  | 0 | 0
9 | 1 | db | Csatlakozás meglévő szennyvízcsatornára épületen kívül |  |  | 0 | 0
10 | 7 | db | Tisztító idom beépítése NA 100 |  |  | 0 | 0
11 | 1 | db | NA 125 |  |  | 0 | 0
12 | 90 | m | Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával, épületen kívül földárokba szerelve, de földmunka nélkül, csőidomok árával. Anyaga: PVC-KG, PIPELIFE típusú átm. 110 x 3,00 mm |  |  | 0 | 0
13 | 38 | m | átm. 125 x 3,00 mm |  |  | 0 | 0
14 | 3 | m | Vastagfalú lefolyó és szennyvízelvezető cső műanyagból, padló/ falhoronyban szerelve szakaszos tömörségi próbával, csőkötések, csőidomok árával. Csővezeték anyaga: polietilén GEBERIT-PE típus feltöltésben/aljzatban szerelve átm. 40 x 3,0 mm |  |  | 0 | 0
15 | 23 | m | átm. 50 x 3,0 mm |  |  | 0 | 0
16 | 11 | m | átm. 75 x 3,0 mm |  |  | 0 | 0
17 | 8 | m | átm. 110 x 4,3 mm |  |  | 0 | 0
18 | 35 | m | Alumíniumbetétes,oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték, hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra, a csővégek préskötéses kapcsolásával, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel. Anyaga: polietilén, UPONOR UniPipe típusú tekercsben szállíva, PPSU idomokkal előre szigetelt kivitelben 6 mm falvastagságú csőhéjjal S6 átm. 16 x 2,00 mm |  |  | 0 | 0
19 | 44 | m | átm. 20 x 2,25 mm |  |  | 0 | 0
20 | 22 | m | átm. 25 x 2,50 mm |  |  | 0 | 0
21 | 3 | m | Épületgépészeti csővezeték hőszigetelése csőhéjjal, csővégek és egyéb illesztési helyek ragasztásával és öntapadó szalaggal való lezárásával, ARMACELL típusú, anyaga: szintetikus gumi AF-1 jelű, 42 mm átm. csőre/9 mm vtg. |  |  | 0 | 0
22 | 5 | m | 54 mm átm. csőre/9 mm vtg. |  |  | 0 | 0
23 | 3 | db | Kondenzvíz gyűjtő szifon DN40 kimenettel, 5/4", ill. d 12 - 18 mm függőleges, vagy vízszintes bemenettel, 60 mm vízbűzzárral és kiegészítő mechanikus bűzzárral, tisztító kazettával. Klímagépek és kazánok kondenzvizének elvezetésére alkalmas. HL136N |  |  | 0 | 0
24 | 5 | klt. | -ACO AG142 egyrészes DN75 vízszintes kivezetésű padlóösszefolyó csempeperemmel, bűzzárral (414746), - 168x168 hálós ráccsal (408090), -szennyfogó kosárral (416902) Padlóösszefolyó a meglévő helyiségekbe |  |  | 0 | 0
25 | 2 | klt. | -ACO AG142 egyrészes DN100 vízszintes kivezetésű padlóösszefolyó csempeperemmel, bűzzárral (414747), - 168x168 higiénikus létra ráccsal (416912), -szennyfogó kosárral (416902) Rm. acél padlóösszefolyó |  |  | 0 | 0
26 | 1 | db | Gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve, kétoldalon belső menettel 1/2" |  |  | 0 | 0
27 | 2 | db | 3/4" |  |  | 0 | 0
28 | 1 | db | Beszabályozószelep belső menettel ívóvizes rendszerek hidraulikai beszabályozásához felszerelve Herz Strömax-RW DN15 |  |  | 0 | 0
29 | 1 | db | Termosztatikus fojtószelep HMV cirkulációhoz, szivattyús üzemre, arányos segédenergia nélküli szabályozó. Sárgaréz ferdeülékű kivitel, a szelepház és a vízzel érintkező részek speciális cinkkiválás-mentes rézöntvényből készültek. kétoldalon belső menettel felszerelve Herz 4011 DN15 |  |  | 0 | 0
30 | 1 | klt | Rozsdamentes falikút felszerelve 2 db Uponor Smart-Aqua 16-1/2" falikoronggal 1/2" Mofém tömlővéges légbeszívós kifolyószeleppel leeresztőszeleppe, bűzzárral Franke WB440C típusú |  |  | 0 | 0
31 | 1 | klt | Rm. acél kétmedencés+kézmosó mosogató felszerelése (mosogató konyhatechnológiai kiírásban) 2 db Uponor Smart-Aqua 20-1/2" falikoronggal 2 db Uponor Smart-Aqua 16-1/2" falikoronggal (további szerelési anyagok konyhatecnológiai kiírásban) |  |  | 0 | 0
32 | 1 | klt | Rm. acél mosogató felszerelése (mosogató konyhatechnológiai kiírásban) meglévő mosogató helyére szerelve |  |  | 0 | 0
33 | 1 | klt | Rm. acél kézmosó felszerelése (kézmosó a konyhatechnológiai kiírásban) 2 db Uponor Smart-Aqua 16-1/2" falikoronggal 2 db 1/2"-3/8" SCHELL Comfort sarokszeleppel (további szerelési anyagok konyhatecnológiai kiírásban) |  |  | 0 | 0
34 | 1 | klt. | Rm. acél kombinált kézmosó-kiöntő keverőcsapteleppel felszerelése (kézmosó-kiöntő a konyhatechnológiai kiírásban) 2 db Uponor Smart-Aqua 16-1/2" falikoronggal 2 db 1/2"-3/8" SCHELL Comfort sarokszeleppel (további szerelési anyagok konyhatecnológiai kiírásban) |  |  | 0 | 0
35 | 1 | klt. | hidegvizes kiállás készítése dagasztógép számára konyhatechnológiai terv szerint 1 db 1/2" golyóscsappal, |  |  | 0 | 0
36 | 1 | klt. | hidegvizes kiállás készítése magaskifolyású vízoszlop számára konyhatechnológiai terv szerint vízoszlop felszerelése 1/2"-1/2" SCHELL Comfort sarokszeleppel (további szerelési anyagok konyhatecnológiai kiírásban) |  |  | 0 | 0
37 | 0.85 | klt. | hidegvizes kiállás készítése kombi sütő-pároló számára konyhatechnológiai terv szerint 1 db 1/2" golyóscsappal, |  |  | 0 | 0
38 | 1 | klt. | hideg-melegvizes kiállás készítése mosogatógép számára konyhatechnológiai terv szerint 1 db 3/4" golyóscsappal |  |  | 0 | 0
39 | 1 | db | Víz,- csatornaszerelési munkák próbái, vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája |  |  | 0 | 0
40 | 1 | db | vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája |  |  | 0 | 0
41 | 1 | db | Víz,- csatornaszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek átadási dokumentáció készítés megvalósulási terv készítése |  |  | 0 | 0
42 | 1 | db | átadási eljárás lefolytatása |  |  | 0 | 0
43 | 1 | db | ANTSZ vízmintavétel |  |  | 0 | 0
|  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0

## 2, Fűtés szerelés
No. | Me. | Egys. | Szöveg | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
1 | 1 | db | Fűtési rendszer leürítése a munkálatok megkezdése előtt, majd a munkák befejezése után a rendszer vízzel való feltöltése és légtelenítése, 1 szintes épület |  |  | 0 | 0
2 | 1 | db | Fűtőtest leszerelése, fűtési vezeték ledugózása acéllemez tagos radiátor 2 soros 2000 mm hosszúságig |  |  | 0 | 0
3 | 1 | klt | Meglévő acéllemez lapradiátor leszerelése, majd áthelyezése |  |  | 0 | 0
4 | 1 | klt | Meglévő fűtési vezetékpár feltárása és rákötés meglévő rendszerre |  |  | 0 | 0
5 | 2 | db | Rákötés meglévő fűtési rendszerre |  |  | 0 | 0
6 | 8 | m | Vékonyfalú installációs vörösrézcső, hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, központifűtési célokra, kapilláris forrasztásos kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és csőbilincsekkel együtt, SUPERSAN jelű félkemény kivitelben (F25) átm. 15 x 1,0 mm |  |  | 0 | 0
7 | 8 | m | Épületgépészeti csővezeték hőszigetelése, előhasított vagy felhasítható csőhéjjal, csővégek és egyéb illesztési helyek ragasztásával és/vagy öntapadó PVC szalaggal történő lezárásával, TUBOLIT-DG jelű, anyaga: polietilén 13 mm vastag 15 mm átm. csővezetékre |  |  | 0 | 0
8 | 53 | m | Alumíniumbetétes,oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték, központifűtési célokra, a csővégek préskötéses kapcsolásával, szakaszos nyomáspróbával, aljzatba szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel. Anyaga: polipropilén, UPONOR UNIPIPE típusú tekercsben szállíva, PPSU idomokkal, előszigetelt kivitelben 6 mm vastagságú szigeteléssel átm. 16 x 2,00 mm S6 |  |  | 0 | 0
9 | 2 | m | Kívülről horganyzott ötvözetlen acélcső préskötéses oldhatatlan kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartószerkezettel, Geberit Mapress C átm. 22,0 x 1,5 mm |  |  | 0 | 0
10 | 6 | m | átm. 35,0 x 1,5 mm |  |  | 0 | 0
11 | 1 | db | Acéllemez beépített szelepes lapradiátor, a szerelési helyre széthordva, kézi légtelenítővel, dugókkal összeállítva, konzolos tartókkal felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, VOGEL & NOOT Vonova 22 KV típusú, kétsoros, két sor konvektorlemezes kivitelben 600 mm építési magassággal 800 mm hosszúsággal |  |  | 0 | 0
12 | 1 | db | VOGEL & NOOT Vonova 22 KV típusú, kétsoros, két sor konvektorlemezes kivitelben 900 mm építési magassággal 1400 mm hosszúsággal |  |  | 0 | 0
13 | 2 | db | Danfoss RLV-KS DN 15 fal felőli csatlakozással |  |  | 0 | 0
14 | 2 | db | Beépített érzékelős termosztatikus radiátor szelepfej Fagyvédelemmel, beállított hőmérséklet korlátozással vagy zárolással felszerelve Danfoss RA 2000 |  |  | 0 | 0
15 | 5 | db | Golyóscsap, sárgarézből, felszerelve, alumínium karral, belső menettel 1" |  |  | 0 | 0
16 | 1 | db | Strangszabályozószelep, mindkét végén belső menettel, felszerelve, TOUR & ANDERSSON "STAD" típusú, - PN 20 DN32 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | db | Háromjáratú szabályozó szelep Motoros szelepmozgatóval felszerelve DN15 kvs=1,0 |  |  | 0 | 0
18 | 4 | db | Légtelenítő szelep sárgarézből, felszerelve, Flexvent típusú 1/2" 27740 sz. |  |  | 0 | 0
19 | 2 | db | Védőszerelvényes ipari hőmérő, eloxált fémtokkal, felszerelve. -20-60°C mérési határok között, |  |  | 0 | 0
20 | 1 | db | körszámlapos manométer 1/4"-os alsó csatlakozással, felszerelve, 0- 6 bar mérési határok között DN 63 |  |  | 0 | 0
21 | 1 | db | Gumimembrános zárt tágulási tartály, gyári tatozékokkal, felszerelve. Reflex C8 típusú 8 literes |  |  | 0 | 0
22 | 1 | db | Biztonsági szelep sárgarézből, felszerelve, 3 bar lefúvatási nyomással 1/2"-1/2˝ 3,0 bar |  |  | 0 | 0
23 | 1 | db | Nagynyomású centrifugálszivattyú Nagyhatásfokú, normál szívású, vízszintes kivitelű nagynyomású centrifugálszivattyú, az IEC 60034- 30-2 szerinti IE5 energiahatékonysági osztályú, elektronikusan szabályzott EC motorral felszerelve. Wilo Medana CH3-LE.204-2/V/3/10T 4250133 |  |  | 0 | 0
24 | 26 | m | átm. 9,52/15,9 klímatechnikai lágy rézcső pár szabadon szerelve csőmegfogásokkal |  |  | 0 | 0
25 | 26 | m | klímatechnikai rézcső szigetelése Armaflex AF típusú zártcellás szintetikus kaucsuk anyagú csőhéjjal csővégek és egyéb illesztési helyek ragasztásával 8 mm külső átmérőjű csőre, 10 mm vastag AF-4-010 |  |  | 0 | 0
26 | 26 | m | 18 mm külső átmérőjű csőre, 13 mm vastag AF-4-018 |  |  | 0 | 0
27 | 1 | klt | Légkezelő berendezés direkt elpárologtatós VRF rendszerének kalorikus szerelése |  |  | 0 | 0
28 | 4 | l | Légkezelő hővisszanyerő kör fagyálló oldattal történő feltöltése etilén-glikol fagyállóval (30 tf%-os) |  |  | 0 | 0
29 | 1 | db | Fűtésszerelési munkák próbái, próbafűtés, rendszer beszabályozása |  |  | 0 | 0
30 | 1 | db | Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, megvalósulási terv készítése átadási dokumentáció készítés |  |  | 0 | 0
31 | 1 | db | átadási eljárás lefolytatása |  |  | 0 | 0
32 | 1 | db | kezelési utasítás készítése |  |  | 0 | 0
33 | 1 | db | kezelésre vonatkozó kioktatás |  |  | 0 | 0
|  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0

## 3, Szellőzés szerelés
No. | Me. | Egys. | Szöveg | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
1 | 1 | m2 | Négyszög keresztmetszetű, horganyzott acélból készült légcsatorna hálózat MEZ kerettel Légcsatorna elemek méretei MSZ EN 1505 szabvány szerint Nyomásosztály DIN 24190:1998-12 szerint Standard gyártási hossz 1500 mm, 1000 mm, 500 mm. Maximális gyártási hossz 1500 mm! A légcsatorna hálózat az MSZ EN 1507 szerinti "B" légtömörségi osztályú! Kód megadása Lindab vaklap szerint! Függesztés Lindab függesztési segédlete alapján! tartószerkezettel, segédanyagokkal kompletten szögletes egyenes csővezeték |  |  | 0 | 0
2 | 50 | m2 | szögletes idom |  |  | 0 | 0
3 | 6 | m | Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső, horganyzott acélszalagból, tartószerkezetre szerelve, LINDAB gyártmányú, Safe SR típusú merevítés nélkül NA 100 lv. 0,50 mm |  |  | 0 | 0
4 | 3 | m | NA 125 lv. 0,50 mm |  |  | 0 | 0
5 | 3 | m | NA 160 lv. 0,50 mm |  |  | 0 | 0
6 | 6 | m | NA 200 lv. 0,50 mm |  |  | 0 | 0
7 | 1 | m | Kör keresztmetszetű hajlékony lemezcső, 0,2 mm vtg. alumíniumlemezből, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB gyártmányú, Safe SRF-1C típusú NA 125 |  |  | 0 | 0
8 | 1 | m | NA 160 |  |  | 0 | 0
9 | 1 | m | NA 200 |  |  | 0 | 0
10 | 2 | db | Csőkapcsoló idom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kíírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB gyártmányú, Safe NPU típusú NA 125 |  |  | 0 | 0
11 | 1 | db | NA 160 |  |  | 0 | 0
12 | 1 | db | NA 200 |  |  | 0 | 0
13 | 3 | db | Könyökidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, tartószerkezetre szerelve, LINDAB gyártmányú, 90°-os Safe BU típusú, préselt NA 100 |  |  | 0 | 0
14 | 1 | db | NA 200 |  |  | 0 | 0
15 | 1 | db | Elágazóidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, tartószerkezetre szerelve, LINDAB gyártmányú, SafeTCPU típusú, rápréselt nyeregidommal, vagy felső résszel szűkített kivitelben NA 200/ 125/ 200 |  |  | 0 | 0
16 | 1 | db | Beömlő nyílás szögletes légcsatornára horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, LINDAB gyártmányú ILU-100 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | db | ILU-125 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | db | ILU-160 |  |  | 0 | 0
19 | 1 | db | Beállítószelep, horganyzott acéllemezből, erős merevítőkkel, megerősített szeleplappal ellátva, kézi beállításhoz, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, (de a beszabályozás külön tételben történő elszámolásával), felszerelve, LINDAB gyártmányú, Damper DIRU típusú NA 125 |  |  | 0 | 0
20 | 1 | db | NA 200 |  |  | 0 | 0
21 | 1 | db | Elszívó légszelep csatlakozóval LINDAB gyártmányú, KU-100 |  |  | 0 | 0
22 | 1 | db | LHR négyszög keresztmetszetű lamellás szellőző sapka friss levegő beszívására és elhasznált levegő kifúvására LINDAB gyártmányú LHR-500×500 |  |  | 0 | 0
23 | 2 | db | Lidab gyártmányú résbefúvó, csatlakozó dobozzal MTL-19-1-1000 |  |  | 0 | 0
24 | 4 | db | Lindab gyártmányú könyök hangcsillapító DLD 500 300 1000 10 11 |  |  | 0 | 0
25 | 1 | db | Csatlakozódoboz felső csatlakozású anemosztátokhoz lineáris kúpos szabályozóval Kúpos szabályozóval (0-100 % működési tartomány), és mérőcsonkkal, leolvasható k-értékek, előbeállítható beszabályozás előtt, alacsony sajátzajkeltés nagy fojtás esetén is, akusztikai szigeteléssel, szabályozó a légcsatorna tisztíthatósága (MSZ EN 12097) érdekében kiemelhető. Anyag: Horganyzott acél Akusztikai szigetelés: Airfelt TK Gyártó: LINDAB Típus: MBB- kompletten szállítva és szerelve MBB-160-200-S |  |  | 0 | 0
26 | 1 | db | MBB-200-250-S |  |  | 0 | 0
27 | 1 | db | Perforált kör alakú anemosztát, elszíváshoz MBB típusú csatlakozódobozzal összeépíthető, frontlap mágneses rögzítéssel. Anyag: Horganyzott acél Standard felületkezelés: Porszórt Standard szín: RAL 9010 Gloss 30 Gyártó: LINDAB Típus: PC6- kompletten szállítva és szerelve PC6-250 |  |  | 0 | 0
28 | 1 | db | PC6-200 |  |  | 0 | 0
29 | 1 | db | Lindab gyártmányú szögletes szabályozó zsalu LKSR-400-200-200 |  |  | 0 | 0
30 | 1 | db | LKSR-200-200-200 |  |  | 0 | 0
31 | 1 | db | Konyhatechnológia által biztosított elszívóernyők elhelyezése, tartószerkezettel, légcsatornahálózat légoldali csatlakozásának kiépítésével. |  |  | 0 | 0
32 | 1 | klt | Konyhai légkezelő berendezés: VTS gyártmányú légkezelő - közvetítőközeges hővisszanyerővel - elektromos előfűtéssel - DX hűtő fűtési opcióval - uPC3 automatikával - 1db MSAN8-X 120M kültéri egységgel - 1db AHUKZ-01D AHU kittel Ahu_2100/2100 m3/h beüzemeléssel, kábelezéssel, szivárgásvizsgálattal VTS VVS021-R-FGHVC/VVS021-R-FFGV |  |  | 0 | 0
33 | 33 | m2 | Csővezetékek, készülékek és berendezési tárgyak hőszigetelése szigetelőlemezzel, ragasztással történő rögzítéssel, ARMACELL típusú, anyaga: szintetikus gumi 19 mm vastag |  |  | 0 | 0
34 | 71 | m2 | 32 mm vastag |  |  | 0 | 0
35 | 1 | klt | Kapcsolódó szerelőkőműves munkák |  |  | 0 | 0
36 | 1 | db | Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái és beszabályozása, vezetékrendszer tömörségi vizsgálata |  |  | 0 | 0
37 | 1 | db | szabályzó szerkezetek beszabályozása |  |  | 0 | 0
38 | 1 | db | légkezelő központok (klímák) üzempróbái és beszabályozása |  |  | 0 | 0
39 | 1 | db | a teljes légtechnikai rendszer beszabályozása és próbaüzeme |  |  | 0 | 0
40 | 1 | db | Légtechnikai szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítés |  |  | 0 | 0
41 | 1 | db | átadási eljárás lefolytatása |  |  | 0 | 0
42 | 1 | db | kezelési utasítás készítés |  |  | 0 | 0
43 | 1 | db | kezeléssel kapcsolatos kioktatás |  |  | 0 | 0
44 | 12 | db | Felirati jelzőtábla, csavarozással felszerelve, fehér alapon fekete betűkkel és kerettel 2 sor írással 8 x 5 cm |  |  | 0 | 0
|  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0

## 4, PB palackos gázellátás szere
No. | Me. | Egys. | Szöveg | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
1 | 1 | m | Varratnélküli fekete acélcsőből készült gázvezeték, hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A 37), szabadon szerelve, gázcsőbilinccsel 1" |  |  | 0 | 0
2 | 5 | db | Gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve, MOFÉM Flexum típusú kétoldalon belső menettel 1/2" |  |  | 0 | 0
3 | 1 | db | 1" |  |  | 0 | 0
4 | 1 | db | Madas gyártmányú gázmágnesszelep áramkimaradásra záró kivitel EV-1 1˝ |  |  | 0 | 0
5 | 2 | db | Levegő áramlás érzékelő légcsatornába építve WFS-1E_PL |  |  | 0 | 0
6 | 4 | db | Nyomáscsökkentő reduktor PB-re 80cm (tömlővel+bilincs+1/2" tömlővég) |  |  | 0 | 0
7 | 1 | db | Telszkopós flexibilis gázbekötőcső 1/2˝ |  |  | 0 | 0
8 | 3 | m | 40×40mm-es zártszelvény mennyezetre és padlóra rögzítve |  |  | 0 | 0
9 | 10 | m | Kézi rozsdamentesítés, a rozsda eltávolításával, Supralux Konvert rozsdaátalakító alapozófestékkel, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton könnyű rozsdásodás esetén |  |  | 0 | 0
10 | 10 | m | Alapmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, Supralux Koralkyd alapozófestékkel vörös |  |  | 0 | 0
11 | 1 | db | Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig felmenő téglafalban 38 cm vastagságig |  |  | 0 | 0
12 | 1 | óra | Gázszerelési munkák próbái, gázvezetéki rendszer szilárdsági nyomáspróbája |  |  | 0 | 0
13 | 1 | óra | gázvezetéki rendszer hatósági szilárdsági nyomáspróbája |  |  | 0 | 0
14 | 1 | óra | gázvezetéki rendszer hatósági tömörségi nyomáspróbája |  |  | 0 | 0
15 | 1 | óra | Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítése |  |  | 0 | 0
16 | 1 | óra | átadási eljárás lefolytatása |  |  | 0 | 0
17 | 1 | óra | kezelési utasítás készítése |  |  | 0 | 0
18 | 1 | óra | kezelésre vonatkozó kioktatás |  |  | 0 | 0
|  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0