## Info
Exportált költségvetés adatai
Költségvetés neve: | Bakonyerdő irodaépület felújítása - Belső gázellátás szerelés
Leírás: | Tárgy: MEGLÉVŐ IRODAÉPÜLET FELÚJÍTÁSA 8360 KESZTHELY, SOPRONI U. 41. HRSZ: 2506/1 Megrendelő: BAKONYERDŐ ZRT. 8900 PÁPA, JÓKAI MÓR U. 46. Tervező: HAURUS MÉRNÖKI KFT. 8900 ZALAEGERSZEG, DÓZSA GYÖRGY U. 17. IRODA: 8900 ZALAEGERSZEG, ISKOLA KÖZ 6-8. VARGA SÁNDOR ÉPÜLETGÉPÉSZ SZAKMÉRNÜK G/20-00821 TEL: +36-30/348-7122 EMAIL: ING.SANDOR.VARGA@GMAIL.COM, INFO@HAURUS.ORG Munkaszám: 2022/21 Verzió: 01 (2023.10.03.)
Költségvetés jellege: | Felújítás
Tételek száma: | 22 db
Munkanemek száma: | 5 db
Fejezetek száma: | 1 db
Építmény tulajdonsága: | Hivatali épület
Utolsó módosítás: | 2023-10-03 09:19:22
Rezsióradíj: | 0
Bruttó végösszeg: | 0
Készítette: | ing.sandor.varga@gmail.com
Figyelem!
Ez az információs ablak az exportálással létrejött költségvetés alapadatait tartalmazza!
A további munkafüzet-lapokon történő változtatások nincsenek hatással az oldal adataira! Továbbá az ezen az oldalon kiadott módosítások nem változtatják a költségvetés adatait!
Készült a TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró Programrendszerrel
http://www.etalon.terc.hu

## Főösszesítő
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 0% | 0
3 A munka ára (HUF) |  | 0

## Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
19 | Költségtérítések | 0 | 0
33 | Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
81 | Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
82 | Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
98 | Egyéb járulékos munkák | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## 19.Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem | Normaidő
1 | 19-010-1.11.1.4 | Általános teendők, megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, tervezői műszaki vezetés a kivitelezés helyszínén | 1 | óra |  |  | 0 | 0 |  | 190102244195 | ÖN | 19 | 0
2 | 19-010-1.11.3 | Általános teendők, megvalósulás szakaszában, üzembehelyezés és szerelési nyilatkozat készítése | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  | 190102244234 | ÖN | 19 | 0
3 | 19-010-1.21.1 | Általános teendők, befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  | 190102244302 | ÖN | 19 | 0
4 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők, befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  | 190102244314 | ÖN | 19 | 0
5 | 19-010-1.21.4 | Általános teendők, befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  | 190102244331 | ÖN | 19 | 0
6 | 19-090-1 | Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere) | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  | 190902244980 | ÖN | 19 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 33.Falazás és egyéb kőműves mu
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem | Normaidő
1 | 33-063-1.1.1 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig | 2 | db |  |  | 0 | 0 |  | 330630094693 | ÖN | 33 | 0.53
2 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 2 | db |  |  | 0 | 0 |  | 330630094703 | ÖN | 33 | 0.76
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 81.Épületgépészeti csővezeték
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem | Normaidő
1 | 81-000-1.4.2 | Csővezetékek bontása, lágy, félkemény vagy kemény vörösrézcső, tartószerkezetről, forrasztott kötések feloldásával, méret szerinti deponálással, DN 25 - 32 között | 4 | m |  |  | 0 | 0 |  | 810000834854 | ÖN | 81 | 0.24
2 | 81-006-1.1.1.1.1.5-0243022 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal együtt, tartószerkezeten elhelyezve, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 20, SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 22 x 1 mm | 18 | m |  |  | 0 | 0 |  |  | K | 81 | 0.26
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 82.Épületgépészeti szerelvénye
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem | Normaidő
1 | 82-000-2 | Víz és gáz mérőhelyek szerelvényeinek leszerelése | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  | 820000923025 | ÖN | 82 | 1.08
2 | 82-000-4.2.1.1 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak kazánok 60 kW-ig | 2 | db |  |  | 0 | 0 |  | 820000923202 | ÖN | 82 | 5
3 | 82-000-001 | Meglévő/bontandó fali gázkazánok égéstermék elvezető rendszereinek leszerelése | 2 | db |  |  | 0 | 0 |  |  | K | 82 | 1
4 | 82-000-002 | Meglévő VF-50/09E tip. gáznyomásszabályó acél védőszekrénnyel együtt történő leszerelése, Tervezett EKB-10/G53 tip. gáznyomássazbályzó beszerzése, elhelyezése egy Tervezett K2 előkerti védőszekrényben. | 1 | klt |  |  | 0 | 0 |  |  | K | 82 | 12
5 | 82-000-003 | Meglévő gázfogyasztás almérő leszerelése, szerelvényekkel együtt. | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  |  | K | 82 | 1
6 | 82-000-004 | Gázvezetéki rendszer terveken jelölt helyeken való, öntöttvas csapszekrényben való kiszellőztetése | 3 | db |  |  | 0 | 0 |  |  | K | 82 | 8
7 | 82-000-1.2.1 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig | 6 | db |  |  | 0 | 0 |  | 820000922943 | ÖN | 82 | 0.44
8 | 82-010-5.3.1-0352058 | Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, földgázra vagy PB gázra, kondenzációs fali- vagy modulkazán 40 kW teljesítményig, VAILLANT VU 20 CS/1-7 (N-INT2) ecoTEC exclusive "A" energia-osztályú, kondenzációs fali gázkészülék beépített motoros váltószeleppel, extra széles modulációs tartomány (1:10); IoniDetect ionizációs lángfelügyelettel támogatott elektronikus gáz/levegő szabályozás; rm. acélból készült kondenzációs hőcserélő; 10 lit fűtési tág. tart; Ultrasonic fűtővíz tömegáram-szenzor, a Grundfos Go Balance applikációval a fűtési rendszer hidr. beszab.-ra is alkalmas (Bluetooth reader kell hozzá), szezon. helyiségfűtő energiahat: 94%; belső zajszint: 44 dB(A); Cikkszám: 0010038488 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Tervezett VAILLANT berendezések beszerezhetősége, szervíze: Vaillant Saunier Duval Kft. 1097 Budapest, Gubacsi út 6/B A épület II. emelet Helyi kapcsolat: Stribli Kornél, Tel: +36-30/162-1235, e-mail: kornel.stribli@vaillant-group.com | 820104819890 | ÖN | 82 | 3.38
9 | 82-016-15.1-0242925 | Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, 50, 60/100 mm, VAILLANT Vízszintes kialakítású, koncentrikus (Ø60/100 mm) átvezető készlet, homlokzati falon történő levegő/füstgáz cső kivezetéshez; készlet tartalma: vízszintes fali/tető átvezető elem (Ø60/100 mm), 90°-os tisztítónyílásos könyökidom, 2 db csőbilincs, 2 db fali takarólemez; fehér színű; Cikkszám: 0020219516 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Tervezett VAILLANT berendezések beszerezhetősége, szervíze: Vaillant Saunier Duval Kft. 1097 Budapest, Gubacsi út 6/B A épület II. emelet Helyi kapcsolat: Stribli Kornél, Tel: +36-30/162-1235, e-mail: kornel.stribli@vaillant-group.com | 820164144493 | ÖN | 82 | 1.6
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 98.Egyéb járulékos munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem | Normaidő
1 | 98-000-001 | Házi nyomáspróba végzése | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  |  | K | 98 | 1
2 | 98-000-002 | Gázszolgáltató felé történő nűszaki átadás lefolytatása, szilárdsági és tömörségi nyomáspróba végzése. | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  |  | K | 98 | 5
3 | 98-000-003 | Gázfogyasztó berendezés szakszervízzel történő beüzemeltetése | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  |  | K | 98 | 20
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0